UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LABORATUAR SARF MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAME

|  | Sarf malzeme adı | Özellikler | Adedi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enjektör 5 cc | - Yeşil İğneli 21G x 1 1/2" 3P (0,8 x 38mm) - Steril - Tek kullanımlık - Luer slip - Apirojen ve non toksik - Blister paketleme - 3 parçalı, tek kullanımlık Markası: BEYBİ | 1 kutu da 100 adet vardır. Toplam 20 kutu alınacaktır. |
|  | Enjektör 10 cc | Yeşil İğneli 21G x 1 1/2" 3P (0,8 x 38mm) - Steril - Tek kullanımlık - Luer slip - Apirojen ve non toksik - Blister paketleme - 3 parçalı, tek kullanımlık Markası: BEYBİ | 1 kutu da 100 adet vardır. Toplam 20 kutu alınacaktır. |
|  | Enjektör 50 cc | 50 ml Katater & Beslenme & Gavaj & Çam Uçlu Enjektör Şırınga - Steril - Tek kullanımlık - Luer slip - Apirojen ve non toksik - Blister paketleme - 3 parçalı, tek kullanımlık Markası: BEYBİ | 100 adet |
|  | İnsülin enjektörü (Subkutan enjektör iğnesi) | İnsülin Kahverengi İğneli 26G x 1/2" 3P (0,45 x 13mm) - 3 Parçalı - Sabit İğneli - Hipodermik İğne - Medikal Hammadde - Polipropilen Silindir - Polietilen Piston - Lateks içermeyen conta - Medikal kağıt ve şeffaf filmden oluşan Blister Ambalaj - EO Sterilizasyon Markası: BEYBİ | 1000 adet |
|  | Steril eldiven no.7,5 | Pudrasız Steril Lateks Cerrahi Eldiven - 7.5 Marka: Sterix | 100 adet |
|  | Steril eldiven no.8 | Pudrasız Steril Lateks Cerrahi Eldiven – 8 Marka: Sterix | 100 adet |
|  | Intravenöz kateter Branül no.22 | Mavi 22G- 0,90x25mm - Radyopak - FEP / PTFE, HDPE - Silikon lastik - Paslanmaz çelik - Medikal kağıt ve şeffaf filmden oluşan Blister Ambalaj - Renkli koruma kapağı - Şeffaf katater hub ve flashback bölümü - Düzgün akış - Kan sızdırmazlık - Luer uc tıpa lateksiz - Güvenli ve hafif iğne girişi - Kan pıhtılaşma ve hemoliz önlemi - Sterilizasyon: EO Markası: AYSET | 1000 adet |
|  | Intravenöz kateter Branül no.20 | Pembe 20G - 1.1x32mm (Akış: 60ml/dk) - Radyopak - FEP / PTFE, HDPE - Silikon lastik - Paslanmaz çelik - Medikal kağıt ve şeffaf filmden oluşan Blister Ambalaj - Renkli koruma kapağı - Şeffaf katater hub ve flashback bölümü - Düzgün akış - Kan sızdırmazlık - Luer uc tıpa lateksiz - Güvenli ve hafif iğne girişi - Kan pıhtılaşma ve hemoliz önlemi - Sterilizasyon: EO Markası: AYSET | 1000 adet |
|  | Non steril eldiven S-pudrasız | Mavi Nitril Muayene Eldiveni Small Markası: BEYBİ | 20 kutu |
|  | Non steril eldiven M-pudrasız | Mavi Nitril Muayene Eldiveni Medium Markası: BEYBİ | 20 kutu |
|  | Non steril eldiven L-pudrasız | Mavi Nitril Muayene Eldiveni Large Markası: BEYBİ | 10 kutu |
|  | Kesici delici alet kutusu | Tıbbi Atık Kovası 1,5 Lt Markası: TIBBİ ATIK | 30 adet |
|  | Tıbbi atık poşeti | Tıbbi Atık Poşeti Jumbo Boy (80 x110 cm) Markası: FLOREX | 5 adet |
|  | Evsel atık poşeti | Evsel Atık Torbası Rulo (80 X 110 CM / 100 MC) Markası: FLOREX | 5 adet |
|  | Çöp kovası | -40 Litre, -Pedallı, -Plastik gövde, dayanıklı pedal. -Saplı iç kovalıdır. Markası: Okinox Plastik | 3 adet |
|  | Vacutainer | Vacutainer Pronto Holder Markası: BD | 100 adet |
|  | Vacuitainer iğnesi | Vacutainer Kan Alma İğnesi Yeşil 21G 38mm Markası: BD | 15 kutu |
|  | Serum seti | - Tek Kullanımlık - Steril, Non-Toksik, Apirojen - Standart EN ISO 8536-4 - Setilizasyon : EO - Raf ömrü : 5 yıl Markası: AYSET | 2000 adet |
|  | %0.9 NaCL 100 cc | SODYUM KLORUR Markası: Turkflex | 2000 adet |
|  | Betafix | Elastik Fix Flaster 5 cm x 10 m Markası: UNİPORE | 15 kutu |
|  | Suda eriyen kayganlaştırıcı jel | Katater Jeli Katajel 12 ml Markası: KONİX | 10 adet |
|  | Pamuk | Hidrofil Rulo Pamuk 1 Kg Markası: HİRA | 10 kutu |
|  | Gazlı bez | Steril Emici Kompres Nonwoven 7,5 cm x 7,5 cm 100'Lü - Yumuşak ve emici dokuya sahiptir - Hipoalerjeniktir - Hava geçirgendir, cildin hava alması sağlar - X-ray geçirgendir, röntgen çekimine uygundur - Steril (EO) tekli pakettedir. Açılmadığı sürece steril yapısını muhafaza eder - Paket içinde 5'li setler halindedir. Markası: OCTACARE | 10 kutu |
|  | %70’lik alkol | Alkol %70 100ML Cilt temizlemek için kullanılır. Sağlık merkezlerinde enjeksiyon öncesi tercih edilen bir üründür. Aktif maddeler; Etil Alkol %70 Deionize Water Glycerine Propylen Glycols Fragrance Markası: Suvarsol | 50 şişe |
|  | Tedavi tepsisi | MULTITRAY TEDAVİ TEPSİSİ SETİ 6 Bölmeli tedavi tepsisidir. Bir bölmesi ihtiyaca göre, 1,2-1,5 ve 2,0 LT Tıbbi atık kutusu için tasarlanmış, bir bölmesi 1,2-1,3-2,0 LT kirli tıbbi atıklar için tasarlanmıştır. Tepsi ters çevrildiğinde dahi kutular düşmez. Diğer bölmeler ihtiyaca göre pamuk kutusu veya tıbbi malzeme kutuları konabilecek şekilde tasarlanmış çok kullanışlı ve ergonomik bir tedavi tepsisidir. Çok kullanımlıktır. | 10 adet |
|  | Böbrek küvet | Böbrek Küveti Plastik 100 Adet Markası: AYSET | 3000 adet |
|  | Sıvı sabun | SIVI SABUN 20 LT BUPPLE Markası: Tempa Kimya | 5 adet |
|  | Kağıt havlu | -Fotoselli Hareketli Kağıt Havlu 21 cm -Renk: Beyaz -Kat Adedi: Çift Katlı -Rulo Genişliği: 200 mm. -Rulo Uzunluğu : 40 metre | 100 adet |
|  | Silme banyo havlusu | Eczacıbaşı Unimed Antibakteriyel Perine Bölgesi Temizlik Havlusu 50 Adet Markası: UNİMED | 10 adet |
|  | Bone | Yeşil Bone (50 x 45) 100 Adet Markası: BONE | 100 adet |
|  | Maske | 3 Katlı Lastikli Beyaz Maske - 50 Adet Lastikli Cerrahi Yüz Maskesi Düşük Lateks Partikülleri ( PFE 0.1 Micron ) %98 Yüksek BFE Kullanım İçin Konforlu Kolay nefes alıp verme Tahriş etmez Lateks İçermez Steril Değildir. | 20 kutu |
|  | Koruyucu gözlük | Koruyucu Gözlük 1 Kutuda 12 Adet Markası: Labor Medikal Tekstil | 3 adet |
|  | Önlük | Tek Kullanımlık Cerrahi Box Önlüğü Disposable Ribanalı Markası: Labor Medikal Tekstil | 100 adet |
|  | Makas | MAKAS - SİVRİ/SİVRİ 15 cm - DÜZ Markası: Tıpkimsan | 10 adet |
|  | Ördek | Lüx Ördek Pembe 1000 ml Markası: Rabır | 5 adet |
|  | Sürgü | Plastik Kapaklı Sürgü Markası: Rabır | 5 adet |
|  | Ağız bakım kiti | Ağız Bakım Seti Set İçeriği : Nemlendirici jel, 5 x 2 gram -Gargle Solution, 50 ml -Karıştırma Kapağı -Sünger Swablar, 20 adet Markası: Ficomed | 50 adet |
|  | Su geçirmez örtü | Yatak Koruyucu Örtü 60 cm x 90 cm 30 Adet Markası: MAVVELL | 100 adet |
|  | Saç yıkama bonesi | Aloe vera içerir. Latex, lanolin, alkol ve paraben içermez. ProVitamin B5 ve E vitamini ile saçı besler ve bakımını sağlar. Temizler, yumuşatır ve rahatlatır. Kullanımdan sonra ekstra durulama ve kurulama gerektirmez. İçeriğindeki formülasyon ile saç derisindeki ölü hücreleri ciltten uzaklaştırır. Marka: WANCARE | 50 adet |
|  | Abeslang- Dil basacağı | Abeslang Dil Basacağı Non-Steril 100 Adet - Tahta Dil Baskısı Non-Steril - Non-steril - Tek kullanımlık - Düzgün yüzey - Yuvarlatılmış uç kısımları - Tatsız ve kokusuz Markası: BEYBİ | 10 kutu |
|  | İlaç kadehi | İLAÇ KADEHİ 30 ML GÖVDE + KAPAK - 100 ADET Markası: Tıp Kim San | 5 adet |

|  | Batikon/betadin | Konix Povidone %10 Cilt Antiseptiği 100 ml - Ameliyat veya hasta bakımı öncesi cilt antisepsisinde kullanılır. - Cilt enfeksiyonuna neden olabilecek bakterilerin azaltılmasına yardımcı olur. - Ameliyat öncesi cerrahi el ve cilt yıkama için kullanılır. - El ve cilde sürülerek uygulanan, kısa sürede etkili el ve cilt antiseptiğidir. - Povidon iyot yapısı nedeni ile el ve ciltlerdeki kontaminant bakterilerin ve diğer mikroganizmaların en etkili ve hızlı biçimde antisepsisini sağlar. Markası: KONIX | 10 şişe-adet |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Steril enjektör ve iğnesi (0.6-1 cm uzunluğunda 26-27 nolu) (intradermal enjeksiyon uygulama) | Beybi Steril Enjektör İğne Ucu 26G (0.45 x 13 mm) Paket içeriği: 100 adet Özellikler: - Paslanmaz çelikten üretilmiş lazer kesim iğneler - Gamma radyasyon ile sterilize edilmiş - Tüm şırıngalarla uyumlu - Non-toksik ve non-pirojeni . | 100 adet (1 paket) |
|  | Turnike | Cilt dostu, esnek ve yumuşak 25 mm genişliğinde bir kayış kullanılır. Toka kısmı metal içermez ve lateks içermez Tek elle açılıp kapanabilen güvenli bir toka sistemi bulunur. Kayış, çıkarılabilir ve yıkanabilir olup, hijyenik kullanım sağlar Markası:KİMETEC | 20 adet |
|  | Hazneli maske | Yetişkin Nebülizatör Hazneli Maske Set etişkinler için özel olarak tasarlanmış, yüz hatlarına uygun, konforlu ve sızdırmaz özellikte. İlaç Haznesi: İlacın buharlaştırılmasını sağlayan, genellikle şeffaf ve dayanıklı malzemeden üretilmiş hazne. Hortum: Nebülizatör cihazına bağlanarak ilaç buharının maskeye iletilmesini sağlayan esnek boru. Markası: WELLMED | 50 adet |
|  | Nazal kanül | Medikal Grade Pvc Malzeme - Standart Flowmetre Giriş Konnektörleri - Yumuşak Tip Burnu Tahriş Etmeyen Kanül - 2 Metre Kırılmaya-Bükülmeye Dayanıklı İçi Kanallı Hortum Markası:PLASTİMED | 50 adet |
|  | Oksijen Maskesi | Yüksek akışlı oksijen sağlama kapasitesine sahip - Yetişkin ve çocuk kullanımı için uygun - Konforlu, yumuşak ve uyumlu maske yapısı - Luer slip bağlantısı | 50 adet |
|  | Flowmetre | Oksijen akış hızını ayarlamak için kullanılır - Hassas ölçüm sağlar - Dayanıklı ve uzun ömürlü - Kolay kullanım için okunabilir ölçek | 3 adet |
|  | Distile su | %99.9 saf su (iyon, mineral, tuz ve organik madde içermez) Elektrik iletkenliği çok düşük Renksiz Kokusuz Markası: MULTİPLUS | 1 lt (10 adet) |
|  | Nazogastrik sonda (14-18 Fr no erişkin, 5-10 Fr no çocuk) | Erişkin: 14-18 Fr no - Çocuk: 5-10 Fr no - Yumuşak, esnek malzeme - Kolay yerleştirme ve kullanım - Steril ve tek kullanımlık | 10’ar adet |
|  | Işık kalemi | Göz bebeklerini kontrol etmek için kullanılır - Fırçalanmış alüminyum gövde Uzun ömürlü pil ile çalışır - Yüksek kaliteli LED ışık - Ergonomik tasarım, kolay kullanım - Portatif ve taşıması kolay - Tek kullanımlık veya uzun süreli kullanım için dayanıklı Markası: Galena | 5 adet |
|  | Üriner Kateter (8, 10 Fr) | Yumuşak ve esnek malzeme - Kolay yerleştirme için uygun tasarım - Steril, tek kullanımlık | 5 adet |
|  | İdrar torbası | İdrar Torbası T Musluk 2000 ml Malzeme: Medikal PVC Steril: Evet, tek kullanımlık Musluk Tipi: T musluklu Ekstra Özellikler: Geri dönüşü engelleyen valf, bükülmeye dirençli hortum, askı için delikler İdrar Torbası Düz Musluk 2000 ml Tıbbi ve yumuşak PVC malzeme Geri dönüşü engelleyen valf sistemi PP musluklu 50 ml ölçekli Etilen oksit ile steril edilmiş Askı için delikler mevcut Tek kullanımlık | İdrar Torbası T Musluk 2000 ml (50 adet) İdrar Torbası Düz Musluk 2000 ml (50 adet) |
|  | İdrar kabı steril ve steril olmayan | Fıratmed Steril İdrar Kabı 100 mL Fıratmed Non-Steril İdrar Kabı 100 mL polipropilen malzemeden üretilir. Bu ürünler, yazılabilir alanları ve sızdırmaz kapaklarıyla kullanımı kolaydır. | 10’ar adet |
|  | Lavman seti | 1750 ml PVC torba: Sıvı uygulaması için kullanılan ana hazne. Asma bandı: Torbanın asılmasını sağlayan aparat. Yuvarlatılmış uçlu dren: Rektuma sıvı iletimi için kullanılan hortum. Jel kaplı uç: Konforlu ve travma riskini azaltan özellik. Kapatma klipsi: Sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır. Örtü ve eldiven: Hijyenik kullanım için ek malzemeler. Castile sabun: Temizlik ve hijyen amacıyla kullanılır | 10 adet |
|  | Fleet Enema | Fleet Enema Adult 133 ml, yetişkinler için rektal yolla uygulanan, kullanıma hazır bir şişede sunulan laksatif bir lavmandır. Bağırsak temizliği amacıyla kullanılır ve genellikle kabızlık tedavisi, rektal muayene öncesi hazırlık veya cerrahi müdahaleler öncesinde bağırsakların boşaltılması için tercih edilir.​ Etkin Madde Dibazik Sodyum Fosfat + Monobazik Sodyum Fosfat ATC Kodu A06AG01 | 10 adet |
|  | Tek kullanımlık hasta yıkama çarşafı | Hasta yatağının ıslanmasını önler. Kenar Bantları: Farklı hasta yatağı modellerine uyum sağlar. Su Gideri: Su birikmesini engeller. Antialerjik 160x240 cm boyutlarındadır.​ Ürün Kodu: medixa-70016 | 5 adet |
|  | Pediatrik nazal kanül | 2 metre uzunluğunda, pediatrik boyutlarda kanül. Toksik olmayan, tahriş etmeyen medikal PVC malzemeden üretilmiştir. Ergonomik ve yumuşak burun giriş aparatı ile rahat kullanım sunar. EtO ile sterilize edilmiştir. | 5 adet |
|  | Pediatrik O2 Maskesi | Oksijen maskeleri ağız ve burnu içine alacak şekilde tasarlanmış tıbbi sarf malzemelerdir. Üzerinde bulunan burun klipsi ile lastiği maskenin yüze rahatça oturmasını sağlar ve yüz hatlarına uyumludur. Maske ile torba arasında iki yönlü hava geçiren tüp bulunur. Tüp sayesinde nefes alma esnasında torba içerisindeki oksijen havaya giderken, akciğerden havanın atılması sırasında verilen havanın bir kısmı dışarı çıkıp kalan kısmı torba içerisindeki oksijen ile karışan ekspire hava alınır. Plasti-med 130104 atık madde içermeyen sağlığa uygun PVC'den üretilmiştir. Yumuşaktır ve bükülmelere karşı dirençlidir. Cildi tahriş etmez Markası:PLASTI-MED | 5 adet |
|  | Pediatrik Hazneli Oksijen Maskesi | Medikal grade PVC malzemeden üretilmiştir. 8 ml kapasiteli ilaç haznesi içerir. 200 cm uzunluğunda, kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı bağlantı hortumu bulunur. Ergonomik tasarımı sayesinde çocukların yüz hatlarına uyum sağlar. Markası: NİMO | 10 adet |
|  | Pediatrik Haznesiz Oksijen Maskesi | Haznesiz, nonsteril maskedir. Çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır. Oksijen tedavisi için uygundur. | 10 adet |
|  | Pediatrik Nazogastrik Sonda (6-12 Fr No- Nazogastrik Sonda) | Nazogastrik Katater Turkuaz No 6 (5 adet) Nazogastrik Katater Mavi No 8 ( 5 adet) Bu sonda, düşük sürtünmeli ve travmatik olmayan bir yüzeye sahip olup, 5 cm'den 40 cm'ye kadar her cm'de işaretlenmiştir. Proksimal ucu dişi luer montaj aparatı ile beslenme hunisine veya şırıngaya kolayca bağlanabilir. Steril ve soyulabilir yumuşak blister ambalajda sunulmaktadır. Markası:BIÇAKCILAR | 10 adet |
|  | Kız /Erkek Çocuk İdrar Torbası | Kız Pediatrik Çocuk Süngerli İdrar Torbası 100 ml Erkek Çocuk İdrar Torbası - Tek kullanımlık - E.O Steril - 100 ml sıvı hacimli - 10 cc hacim skalasına sahip - Kız ve Erkek çocuklar için farklı üretilmiştir Markası:Metpoint | 10 adet |
|  | Aspirasyon Kateteri (8 FR-10 FR) | Bıçakçılar Aspirasyon Kateteri 8 FR (Mavi) Uzunluk: 50 cm Özellikler: - Doku emilmesini önleyen iki yan delik - Yuvarlatılmış, açık distal uç - Renk kodlu funnel konnektör - Bükülmeyi önleyen uygun sertlik - Giriş kolaylığı sağlayan yüzey Bıçakçılar Aspirasyon Kateteri 10 FR (Siyah) Uzunluk: 50 cm Özellikler: - Doku emilmesini önleyen iki yan delik - Yuvarlatılmış, açık distal uç - Renk kodlu funnel konnektör - Bükülmeyi önleyen uygun sertlik - Giriş kolaylığı sağlayan yüzey | 4 adet |
|  | Damla Ayar Seti (Dosıflow) | Yer çekimi ilkesi ile çalışır - 2-350ml/s arası skala aralığı - Sabit akış hızı - Üniversal erkek ve dişi luer konnektörler - 45cm set uzunluğu, 1 kutuda 25adet Markası: MEDBAR | 2 kutu (1 kutuda 25adet) |
|  | Boğaz kültürü kabı | Steril, tek kullanımlık - Bakteri, virüs veya mantar kültürü için uygun - Özel taşıma ortamı ile örneklerin güvenli taşınmasını sağlar - Yüksek kaliteli, sızdırmaz kapak | 5 adet |
|  | Balgam kültürü kabı | 50 ml hacminde, şeffaf polipropilen gövdeye sahip, sızdırmaz çevir-aç kapaklı steril numune kabı. | 5 adet |
|  | Yeşil ve siyah iğne ucu | Yeşil (21G): 0,8 mm çapında, genellikle kan alma işlemleri için tercih edilir. BD Vacutainer® Precision-Glide™ 21G Yeşil İğne Ucu: Siyah (22G): 0,7 mm çapında, daha ince iğne uçlarıdır ve bazı enjeksiyon işlemlerinde kullanılır Beybi 22G Siyah İğne | 1’er kutu |
|  | Foley Sonda 2 Yollu, 12-14 No | %100 silikon malzemeden üretilmiş, uç bölümleri yuvarlatılmış, pratik kullanım sağlayan steril ve tek kullanımlık idrar sondası. - Steril yapıda olan foley sonda tek kullanımlık olarak üretilmiştir. - Pratik kullanım yönü ile ön plana çıkan Foley Sonda 2 Yollu Latex % 100 kauçuk malzemeden üretilmiştir. - Hastada rahatsızlık vermeyecek bir form kazandırılan idrar sondası çeşitli cerrahi müdahalelerden sonra mesane boşaltımı için kullanım için de uygun bir yapıya sahiptir. - İdrar sondası modelinin uç bölümleri yuvarlatılmış olduğundan uygulama kolaylaşır ve aynı zamanda batma gibi hastalarda oluşan çeşitli hisleri de önler. - Her türlü ameliyattan sonra kullanılabilen idrar sondasını çıkarmak da oldukça pratiktir. - Saniyeler içerisinde çıkarılabilir. İdrar torbası çeşitleri ile uyumlu olduğundan özel bir idrar torbası modelini seçmek gerekmez. Kullanım sonrasında tıbbi atık kutusuna atılması önerilir. - Uç bölümleri yuvarlatılmış formdadır. - İdrar sondası 2 yollu olarak üretildi. - Kauçuk malzeme - İdeal yumuşaklık düzeyi - Kolay takma ve çıkarma imkanı sunar. - Her türlü idrar torbası modeli ile uyumlu - Her bir idrar sondası tek kullanımlıktır | 5 adet |
|  | Abeslang (Pediatrik) | 200°C Isıdan Geçirilerek, 4 Tarafından Kapatılarak Ambalajlanan 50 Adet Non-Steril Pediatrik Abeslang 16 x 9 x 4,5 (h) cm. Ebatında Selefonlu, Kapaksız Sıvama Kutu İçerisinde Kutu Üzeri 4 Renk Ofset Baskılı Abeslang Üzeri 2 Renk Baskılı Markası: Spectracef | 1 Kutu |
|  | İlaç Öğütücü | Ahşap ve metal malzemeden üretilmiş, entegre hap kutusu bulunan taşınabilir bir ilaç havanıdır. Tabletleri ince toz hâline getirmek için kullanılır. | 3 adet |
|  | Gaita örnek kabı | Medkimsan Pomad Gaita Kabı 50 ml Kapaklı kültür kabı şeklinde tasarlanmış bu numune kabı, 50 ml kapasiteye sahip olup, 100 adetlik paketlerde sunulmaktadır. | 5 adet |
|  | İdrar örnek kabı | Steril, 100 ml hacminde, tek tek poşetlenmiş ve sızdırmaz vida kapaklıdır. | 5 adet |
|  | Oral İlaç Ölçek Kabı | PP malzemeden üretilmiş, 5 ml, 10 ml ve 15 ml hacim seçeneklerine sahip kadeh tipi ölçektir. Sıvı ilaçların doğru dozajla verilmesi için uygundur Gür Plastik OLC 408 Kadeh Ölçek | 3 adet |
|  | Kan transfüzyon seti | Steril, tek kullanımlık. 18G hipodermik iğne. 200 µm kan filtresi. 230 cm uzunluk. 20 damla/ml damlama hızı. DEHP, toksik ve projenik içermez. İnfüzyon pompası ile uyumlu. | 5 adet |