BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uyg. ve Arş. Merk. D.S.İ.

Doğrudan Temin Numarası :25DT668808

Malın Adı                            :ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Komutatör Anahtar | adet | 10 |  |  |  |
| 2 | Gömme normal anahtar | adet | 10 |  |  |  |
| 3 | 18 w Spot Lamba | adet | 25 |  |  |  |
| 4 | 15 w Spot Lamba | adet | 25 |  |  |  |
| 5 | Start Butonu (Yeşil) | adet | 5 |  |  |  |
| 6 | Start Stop Anahtarı | adet | 20 |  |  |  |
| 7 | 3 x 1,5 Kablo | metre | 150 |  |  |  |
| 8 | 18w Kısa Florasan Ampul | adet | 25 |  |  |  |
| 9 | UPS Erkek Fiş | adet | 50 |  |  |  |
| 10 | 3 ‘lü Kablosuz Priz | adet | 10 |  |  |  |
| 11 | 4 ‘lü Kablosuz Priz | adet | 10 |  |  |  |
| 12 | 6 ‘lı Kablosuz Priz | adet | 15 |  |  |  |
| 13 | 18 w Spot Lamba Kasalı Sıva Üstü | adet | 20 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |  |
| --- | --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.

5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-dishekimligi@usak.edu.tr maille tekliflerinizi atabilirsiniz.

TEKNİK ŞARTNAME

Komutatör Anahtar

*220 volt uyumlu sıva altına uygun olmalıdır.

*Sağlam olmalıdır.

*Çift anahtarlı olmalıdır.

* TS - 4915e uygun, birim fiyat no 780-101 ile aynı, yalnız komütatör -"anahtar.

Gömme normal anahtar

*(TS - 4915)e uygun sıva altında kullanılacak şekilde, 250 ve. en az 6 A.e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme olmalıdır.

18 w Spot Lamba

*18W/6500K slim led panel armatür beyaz tercih edilecektir.

*22 cm genişliğe sahip olmalıdır.

15 w Spot Lamba

*18W/6500K slim led panel armatür beyaz tercih edilecektir.

*19 cm genişliğe sahip olmalıdır.

Start Butonu (Yeşil)

*Işık kontağı ile ışıklı butona dönüştürülebilir.

*220 volt uyumlu olmalıdır.

Start Butonu Anahtarı

*Işık kontağı ile ışıklı butona dönüştürülebilir.

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*4 bacaklı olmalıdır.

3 x 1,5 Kablo

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*3X1,5 ttr kablo 50/100/150 metre uzunluğunda olmalıdır.

*Tip: H05VV-F (TTR)

*Kesit (mm²): 3G 1.5

*Gerilim: 300/500 V

*Standart: TS EN 50525-2-11

18w Kısa Florasan Ampul

*18 Watt T8 Floresan Ampul Snow White olmalı

*Snow White-Kar Beyaz

*Uzunluk: 60 cm

*Lümen: 2500

*Kelvin: 12000

UPS Erkek Fiş

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*L Tipi Ups Topraklı Erkek Fiş 250 V
*10-16 A
*L TİP
*UPS
*BEYAZ

3 ‘lü Kablosuz Priz

*TSE/CE damgalı olmalıdır.

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*Renk: Beyaz,

*Maksimum Çalışma Gücü: 3500W,

*Çalışma Gerilimi: 220V,

*Anma Akımı: 16A,

*Uzunluk: Klemensli

4 ‘lü Kablosuz Priz

*TSE/CE damgalı olmalıdır.

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*Renk: Beyaz,

*Maksimum Çalışma Gücü: 3500W,

*Çalışma Gerilimi: 220V,

*Anma Akımı: 16A,

*Uzunluk: Klemensli

6 ‘lü Kablosuz Priz

*TSE/CE damgalı olmalıdır.

*220 volt uyumlu olmalıdır.

*Renk: Beyaz,

*Maksimum Çalışma Gücü: 3500W,

*Çalışma Gerilimi: 220V,

*Anma Akımı: 16A,

*Uzunluk: Klemensli

18 w Spot Lamba Kasalı Sıva Üstü

*18W/6500K slim led panel armatür beyaz tercih edilecektir.

*22 cm genişliğe sahip olmalıdır.

*Duvara monte edilecek şekilde teslim edilmeli ve kasalı olmalıdır.