| T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Uşak Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uyg. ve Arş. Merkezi ihtiyacı için aşağıdaki listede belirtilen malzemelerin alımı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç birim fiyat teklifinizi vererek, teslimat süresini de belirterek 19.09.2025 Çarşamba Günü, Saat: 16.00’a kadar dishekimligi@usak.edu.tr adresine ya da Merkezimiz adresine elden bildirilmesini rica ederim. Dr. Öğr. Üyesi Aras ERDİL Başhekim Yardımcısı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Satın Alınacak Malın/Hizmetin Birim Fiyat Cetveli |  |  |  |  |  |
| S.NO | CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM FİYAT (TL) |
| 1 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 8K Tipi el eğesi, blister | ADET | 20 |  |  |
| 2 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 10K Tipi el eğesi, blister | ADET | 96 |  |  |
| 3 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 15K Tipi el eğesi, blister | ADET | 96 |  |  |
| 4 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 20K Tipi el eğesi, blister | ADET | 96 |  |  |
| 5 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 25K Tipi el eğesi, blister | ADET | 80 |  |  |
| 6 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 30K Tipi el eğesi, blister | ADET | 80 |  |  |
| 7 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 35K Tipi el eğesi, blister | ADET | 80 |  |  |
| 8 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 40K Tipi el eğesi, blister | ADET | 80 |  |  |
| 9 | Kanal El Eğesi K ve H Tipi 25 mm, 45–80K Tipi el eğesi, blister | ADET | 20 |  |  |
| 10 | Kanal El Eğesi K ve H tipi 31 mm 45–80K (uzun 31 mm) Tipi el eğesi, blister | ADET | 40 |  |  |
| 11 | Kanal El Eğesi K ve H tipi 31 mm 15–40 H Tipi el eğesi, blister | ADET | 60 |  |  |
| 12 | Kanal El Eğesi K ve H tipi 31 mm 15–40 H (uzun 31 mm) Tipi el eğesi, blister | ADET | 40 |  |  |
| 13 | Kanal El Eğesi K ve H tipi 31 mm 45–80 H (uzun 31 mm) Tipi el eğesi, blister | ADET | 10 |  |  |
| 14 | 15–40 spreader, blister | ADET | 20 |  |  |
| 15 | 25 spreader, blister | ADET | 40 |  |  |
| 16 | 30 spreader, blister | ADET | 40 |  |  |
| 17 | Toz MTA ( Toz-Likit ) | ADET | 6 |  |  |

Firma Kaşe İmza

NOT:

1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.

5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-dishekimligi@usak.edu.tr maille tekliflerinizi atabilirsiniz.

8-Mal teslimi siparişten itibaren 10 iş günü içinde tamamlanacaktır.

(1-9) KANAL EL EĞESİ K VE H TİPİ 25 MM TEKNİK ŞARTNAME:

ISO standartlarına uygun olacaktır.

FDA  işareti her kutu üzerinde olacaktır.

CE belgesi her kutu üzerinde  olacaktır.

Tepe açısı 0.02 olmalıdır.

Üretici firma bilgileri ve ithalatçı firma bilgileri kutu üzerinde olacaktır.

Ürünler deformasyona karşı dirençli olacak.

Paslanmaz çelikten mamul 25 mm uzunluktaki eğeler 6’lık orijinal plastik kutusunda olmalıdır.

Ürünler kutu içerisinde renk ve numara sırasına göre sıralandırılmış olacaktır.

Eğeler paslanmaz çelik olmalı, eğelerin lastik stoperleri olacak.

Siparişde istenilen tip ve numaralar biidirilecektir.

Eğeler 200 derece kuru havada ve otoklavda herhangi bir bozulma olmadan steril edilebilmelidir (Klinikte denenerek alınacaktır)

(10-13) KANAL EL EĞESİ K VE H TİPİ 31 MM TEKNİK ŞARTNAME:

ISO standartlarına uygun olacaktır.

FDA  işareti her kutu üzerinde olacaktır.

CE belgesi her kutu üzerinde  olacaktır.

Tepe açısı 0.02 olmalıdır.

Üretici firma bilgileri ve ithalatçı firma bilgileri kutu üzerinde olacaktır.

Ürünler deformasyona karşı dirençli olacak.

Paslanmaz çelikten mamul 31 mm uzunluktaki eğeler 6’lık orijinal plastik kutusunda olmalıdır.

Ürünler kutu içerisinde renk ve numara sırasına göre sıralandırılmış olacaktır.

Eğeler paslanmaz çelik olmalı, eğelerin lastik stoperleri olacak.

Siparişde istenilen tip ve numaralar biidirilecektir.

Eğeler 200 derece kuru havada ve otoklavda herhangi bir bozulma olmadan steril edilebilmelidir (Klinikte denenerek alınacaktır)

(14-16) SPREADERS TEKNİK ŞARTNAME:

ISO standartlarına uygun olacaktır.

FDA  işareti her kutu üzerinde olacaktır.

CE belgesi her kutu üzerinde  olacaktır.

Tepe açısı 0.02 olmalıdır.

Üretici firma bilgileri ve ithalatçı firma bilgileri kutu üzerinde olacaktır.

Ürünler deformasyona karşı dirençli olacak.

Paslanmaz çelikten mamul 25 mm uzunluktaki spreaderslar 6’lık orijinal plastik kutusunda olmalıdır.

Ürünler kutu içerisinde renk ve numara sırasına göre sıralandırılmış olacaktır.

Paslanmaz çelikten olmalı

Toplam uzunlukları en az 25 mm olmalı

Korozyona dirençli 134 derecede otoklavda steril edilebilmeli

Teklifte numune gönderilmelidir. (Klinikte denenerek alınacaktır)

17- Toz MTA ( Toz-Likit )TEKNİK ŞARTNAME

1. Materyalin kullanımı diş kök kanallarını tamir amaçlı olacaktır.

2. Mateyal Mineral Trioxide Aggregate içermelidir.

3. Pulpa örtülemesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu destekler

4. Ürün içeriği SiO2, K20, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3,MgO ve çözülmemiş artıklar (kristal silika, kalsiyum oksit ve potasyum sülfat ve sodyum) şeklinde olmalıdır.

5. Materyal kök tamirinin yanında apeksifikasyon, kök rezorpsiyonu tamiri ve aynı zamanda kuafaj materyali olarak da kullanılmalıdır.

6. Materyal saf su ile hazırlanabilir olacaktır.

7. Başlangıç sertleşme süresi yaklaşık 10 dakika ve tamamen sertleşmesi 15 dakikadır.

8. Karıştırıldıktan sonra pH değeri 10, 3 saat içerisinde yüksek oranda alkalik hale gelir (12) ki, bakteri oluşumu engellenir ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği sağlanır.

9. Kutu içeriği 2 adet toz poşeti (her biri 0.14 g.) — 1 adet distile su şişesi (2 ml) olmalıdır.

10. Diş renginde (beyaz) olacaktır.

11. Kullanımı kolay olacaktır.

12. Ürün kenar sızdırmazlığına sahip olacak ve bakteri istilasını azaltıcı etkisi olacaktır.

13. Ürünün içinde saf su özel kapalı ambalajında birlikte gelmelidir.

14. İnce hidrofilik partiküllerden oluşmuş olmalıdır.

15. Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

16. Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

17. Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum formunun oluşumunu sağlamalıdır.

18. Nem kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn: kanal perforasyonu için cerrahi işlem, ters kanal dolumu), özelliklerini kaybetmemelidir.

19. Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.

20. Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte, gutta-percha’ya yakın olmalıdır.

21. Radyografik incelemeye uygun olmalıdır. 22. Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

23. Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

24. Ürün CE 0434 standartlarına sahip olmalı ve ambalajının üzerinde CE ibaresi bulunmalıdır.

.