BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:9 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Maske | paket | 500 |  |  |
| 2 | Nitril eldiven (m,l) | paket | 300 |  |  |
| 3 | Oksijenli su | adet | 150 |  |  |
| 4 | Böbrek küvet(plastik) | adet | 200 |  |  |
| 5 | Tampon rulo pamuk | adet | 500 |  |  |
| 6 | Serum poşet | adet | 200 |  |  |
| 7 | Serum şişe | adet | 200 |  |  |
| 8 | İrrigasyon hortum seti | adet | 200 |  |  |
| 9 | Cam iyonomer doldu | adet | 20 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 23/01/2026 tarihi saat 15:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

ŞARTNAMELER

| 1-MASKE | Nefes almayı zorlaştırmayacak şekilde, iki katlı bakteriyel filtrasyon özelliği olan telli ve lastikli maskeler 50’lik veya 100' lük kutularda istenmektedir. |
| --- | --- |
|  | *Lastik kısmı kulağa takılırken kopma oranı %4 'ü geçmemelidir. |
| 2-NİTRİL ELDİVEN (MEDİUM) | 100 Adet’lik Kutular halinde olacaktır. |
|  | *Kaliteli üründen imal edilmiş olacak. |
|  | *Kutudan kolay çıkartılabilmeli |
|  | *Giyinirken yırtılma olayı olmamalıdır. |
|  | *Kalınlığı en az 1,5 ıq olmadır |
|  | *Uzunluğu en az 240 mm olmalıdır. |
|  | *Parmak kalınlığı en az 0.08 mm avuç içi de 0.08 mm olmalıdır |
|  | *Eldivenler sentetik nitril malzemeden imal edilmiş olacaktır. |
| 3-OKSİJENLİ SU | * Formülü %3 hidrojen Peroksit içermelidir. *1 litrelik ışık geçirmeyen plastik ambalajlarda olmalıdır. * Yara ve yənık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır. * Yara ve yənık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır. * Teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır. |
| 4-BÖBREK KÜVETİ | *Pratik ve kullanımı kolay olmalıdır. *Suya dayanıklı olmalıdır. *Paketler 100 lük olmalıdır. *Kansorejen veya tehlikeli madde içermemelidir. |
| 5-TAMPON RULO PAMUK (500 lü) | *En az 3 cm uzunluğunda ve 1 cm genişliğinde silindir şeklinde ve emici olmalıdır. *% 100 saf pamuk esaslı olmalıdır. *500 ’lük paketler halinde olmalıdır. *Ambalajı nem ve sudan etkilenmemelidir. *Formları ağız içi uygulamaya uygun ve standart normlarda olmalıdır. *Pamuklar parçalandığı zaman üzerlerinde küçük topak partiküller olmayacak, düz ve yumuşak bir ipliklenme göstermelidir. *Asit ve alkali ihtiva etmemeli (ph nötr) dir. *Beyaz kokusuz olmalı, tam hidrofil olmalıdır. *Boya kullanılmadan beyazlatılmış olmalıdır. *Su tutuculuk özelliği yüksek olmalıdır. *Pamuk ruloları düzgün kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır. *Rulolar paket açıldığında düzgün olarak sonuna kadar açılmalıdır. *Pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafa toz bulutu oluşmamalıdır. *Boyar madde olmamalıdır. *Klorür, sülfat kalsiyum iyonları ve redüktör madde olmamalıdır. |
| 6-İZOTONİK 0,9 SODYUM KLORÜR CERRAHİ İRRİGASYON SOLÜSYONU (500CC LİK) | *Steril olmalıdır. *500 ml polipropilen şişelerde olmalıdır. *Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür bulunup, topikal olarak uygulanabilmelidir. *Apirojen olmalıdır. *Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalıdır. *Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. *Her şişe üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren etiket olmalı, - Solüsyonunun miktarı, formülü ve elektrolit ya da madde içeriği (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarası - Kontrol numarası - Üretici firma ve açık adresi içermelidir. |
| 7-SERUM FİZYOLOJİK (500 CC) (PLASTİK) | * Serum torbaları üzerinde ruhsat tarihi ve numarası imal ve son kullanma tarihi, seri ve kontrol numarası, okunaklı fiyat kupürleri olacak, ambalajların içerisinde prospektüsleri bulunacaktır. *Serumların miyadları teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır. *Miyadlarının dolmasına üç (3) ay kala kullanılmamış serumlar yükleniciye geri verilecektir. İhale bitmiş olsada değişim bir (1) ay içinde yapılacaktır. *Teslim sırasında bazı serumların tetkik ve tahlilleri gerekli görülürse Fakültemizin ilgili laboratuvarlarında masrafı yükleniciye ait olarak yaptırılacaktır. *Torba serumlar optik kontrole uygun, parlak ve net,dış ambalajı ile iç torba arası steril, kendi hacminin en az %70’i kadar ilaç ilavesine imkan verecek özellikte olmalı.Solüsyonlar direkt lastik tıpa ile irtibat halinde olmayıp, arada bariyer bulunmalıdır. *Tüm serumlar eksiksiz olarak, mesai saatleri içinde yüklenici tarafından eczane deposuna teslim edilecektir. Yüklenicinin bir elemanı mutlaka bulunacaktır. *Serumlar eczane deposunda gösterilen uygun yerlere yüklenicinin elemanları tarafından istif edilecektir. *Sözleşme yapılan ticari isimli ürünün üretilmediği belgelenmek kaydıyla perakende satış fiyatı daha yüksek bir eşdeğer ürün ihale fiyatı ile verilebilir. Ancak teklif edilen ilacın ve muadillerinin ruhsatının veya ithalinin Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildiği durumlarda yine Sağlık Bakanlığı tarafından belgelendirmek koşulu ile teslim edilmemesi kabul edilebilir. *Listede yanında SETLİ olarak belirtilen her bir şişe ya da torba serum için, CE belgeli set verilmelidir. *Setlerde akıtma problemi yaşanmaması ve ürün güvenliği açısından; setler, hem şişe hem de torba seruma uyumlu ve aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır. |
| 8-İRRİGASYON HORTUM SET | *Son kullanma tarihi mal teslimi itibari ile en az 1 yıl kalmış olmalı. *110 mm olmalı |
| 9-CAM İYONOMER DOLGU MADDESİ | *Toz-likit olarak ayrı şişelenmiş olup karıştırıldığında kendi kendine sertleşebilmelidir. *Kondanse edilebilir olarak uygulanabilmelidir. *Uygularken spatüle yapışmamalı, manipülasyonu kolay olmalıdır. *Uygulama süresi en az 3 dakika, donma süresi ise en az 5 dk olmalıdır. *Sıkıştırma ve germe kuvvetlerine karşı yüksek dayanıklılığı bilimsel olarak test edilerek kanıtlanmış olmalıdır. *Karışım sertleştikten sonra yüksek radyoopasiteye ve donduktan sonra yüksek sertlik düzeyine ulaşabilir olmalıdır. *Yüksek oranda flor salmalıdır. *Ürün CE ve/veya ISO standartlarına sahip olmalıdır. *Dolgu materyalinin yanında kutunun içinde karıştırma kağıdı da bulunmalıdır. *Kullanımı kolay olmalıdır. |