BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:20 Ton Modüler Su Deposu Temizliği Hizmet Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 20 Ton Modüler Su Deposu Temizliği Hizmet Alımı | adet | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 30/01/2026 tarihi saat 15:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

# TEKNİK ŞARTNAME

## 1. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında idareye ait 20 ton kapasiteli modüler su deposunun iç ve dış yüzeylerinin temizliği, dezenfeksiyonu ve hizmetin sonunda raporlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

## 2. İŞİN KAPSAMI

## Hizmet; aşağıda belirtilen işleri kapsar:

- Su deposunun tamamen boşaltılması

- Depo iç yüzeylerinin (taban, duvarlar, tavan) mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlenmesi

- İç yüzeylerin uygun dezenfektan ile dezenfeksiyonu

- Gerekli durulama işlemleri

- Depo dış yüzeylerinin gözle kontrolü ve yüzeysel temizliği

- Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası numune alma ve raporlama (talep edilmesi halinde)

## 3. DEPOYA AİT TEKNİK BİLGİLER

- Depo tipi : Modüler (galvaniz / paslanmaz / GRP – idareye ait olan)

- Kapasite : 20 ton

- Kullanım amacı : İçme ve kullanma suyu

- Konum : İdarenin belirleyeceği adres

## 4. KULLANILACAK MALZEME VE EKİPMANLAR

4.1. Kullanılacak tüm temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı, içme suyu depolarında kullanıma uygun olmalıdır.

4.2. Kullanılacak başlıca ekipmanlar:

- Basınçlı yıkama makinesi

- Fırça ve uygun temizlik aparatları

- Kişisel koruyucu donanımlar (baret, eldiven, maske, emniyet kemeri vb.)

- Su tahliye ve dolum ekipmanları

## 5. TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YÖNTEMİ

- Depo tamamen boşaltıldıktan sonra kaba kir ve tortular temizlenecektir.

- İç yüzeyler uygun basınçta su ve fırça ile yıkanacaktır.

- Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan, üretici talimatlarına uygun dozda uygulanacaktır.

- Dezenfeksiyon sonrası depo yeterli süre bekletilecek ve durulama yapılacaktır.

- İşlem sonunda depo tekrar kullanıma hazır hale getirilecektir.

## 6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

6.1. Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uymakla yükümlüdür.

6.2. Kapalı alanlarda çalışma kurallarına uygun hareket edilecek, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınacaktır.

6.3. Çalışma sırasında oluşabilecek her türlü iş kazası ve zarardan yüklenici sorumludur.

## 7. PERSONEL

- İş, alanında deneyimli ve eğitimli personel tarafından yapılacaktır.

- Personelin hijyen kurallarına uygunluğu yüklenici tarafından sağlanacaktır.

## 8. SÜRE

- Hizmet süresi 1 (bir) gün olup, idarenin belirleyeceği tarih ve saatte işe başlanacaktır.

## 9. KONTROL VE KABUL

- Yapılan işler idare yetkilileri tarafından kontrol edilecektir.

- Temizlik ve dezenfeksiyonun uygun bulunmaması halinde yüklenici işlemleri bedelsiz olarak tekrar edecektir.

## 10. RAPORLAMA

- İş bitiminde yüklenici tarafından temizlik ve dezenfeksiyonun yapıldığına dair iş bitirme raporu düzenlenecektir.

- Talep edilmesi halinde fotoğraflı rapor ve/veya analiz raporu sunulacaktır.

## 11. DİĞER HUSUSLAR

- Yüklenici, iş sırasında depo ve çevresine zarar vermemekle yükümlüdür.

- Bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri geçerlidir.