BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:Yüksek Gerilim ve Kompanzasyon Hizmet Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Yüksek Gerilim Trafo İşletme Sorumluluğu Hizmeti | ay | 11 |  |  |
| 2 | Kompanzasyon Takip Hizmeti | ay | 11 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 02/02/2026 tarihi saat 10:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KOMPANZASYON VE OG/YG TESİSLERİ

3 AYLIK PERİYODİK BAKIM HİZMETİ

TEKNİK ŞARTNAME

Bu teknik şartname, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında doğrudan temin usulü ile

yaptırılacak bakım hizmetlerine ilişkindir.

1. Amaç

Bu şartnamenin amacı; diş hekimliği fakültesine ait kompanzasyon sistemi ile OG/YG elektrik tesislerinin

3 (üç) aylık periyotlarla bakımının yapılmasını, güvenli ve mevzuata uygun işletilmesini sağlamaktır.

2. Kapsam

- OG/YG tesisleri periyodik bakım ve işletme sorumluluğu

- AG/OG kompanzasyon sistemi bakımı

- Harmonik, topraklama ve koruma kontrolleri

- Arıza ve acil müdahale hizmetleri

3. Bakım Periyodu

Bakımlar 3 ayda bir yapılacak olup yılda toplam 4 periyodik bakım gerçekleştirilecektir.

4. Kompanzasyon Bakım İşleri

- Kondansatör ve kontaktör kontrolleri

- Kademe testleri

- Cosφ ayarı (≥0,98)

- Pano içi temizlik

5. OG/YG Bakım İşleri

- OG hücreleri mekanik ve elektriksel kontrolleri

- Trafo genel kontrol ve temizlik

- Koruma rölelerinin fonksiyon testleri

6. Raporlama

Her bakım sonrası idareye yazılı bakım raporu sunulacaktır.