BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:Atıksu Pompası Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Atıksu Pompası | adet | 2 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 19/02/2026 tarihi saat 10:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

YAĞ SOĞUTMALI 0,5 HP ATIKSU POMPASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu şartname, atıksu ve drenaj uygulamalarında kullanılmak üzere temin edilecek yağ soğutmalı, dalgıç tip, 0,5 HP gücünde atıksu pompasının teknik özelliklerini, imalat şartlarını ve kabul kriterlerini kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER

2.1. Pompa dalgıç tip olacak ve motoru yağ banyolu (yağ soğutmalı) olacaktır.

2.2. Sürekli çalışmaya uygun (S1 çalışma rejimi) olacaktır.

2.3. Pis su, gri su ve hafif partiküllü atıksu basımına uygun olacaktır.

2.4. Pompa yeni, kullanılmamış ve seri üretim olacaktır.

3. TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer

Motor Gücü	0,5 HP (≈ 0,37 kW)

Çalışma Gerilimi	220–240 V, 50 Hz, Monofaze

Maksimum Debi	≥ 10 m³/h

Maksimum Basma Yüksekliği	≥ 8 metre

Maksimum Daldırma Derinliği	≥ 5 metre

Çıkış Çapı	En az 1½" (40 mm)

Maksimum Sıvı Sıcaklığı	En az 35°C

Katı Geçiş Çapı	Minimum 25 mm

Koruma Sınıfı	IP68

İzolasyon Sınıfı	B veya üzeri

4. YAPI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ

4.1. Pompa gövdesi dökme demir veya yüksek dayanımlı kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4.2. Mil paslanmaz çelik olacaktır (minimum AISI 304).

4.3. Çark (impeller) yarı açık veya vorteks tip olacaktır.

4.4. Mekanik salmastra çiftli tip olacak ve yağ odası ile korunacaktır.

4.5. Motor sargıları aşırı ısınmaya karşı termik korumalı olacaktır.

5. MOTOR VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

5.1. Motor yağ banyolu tipte olacak ve yağ ile soğutulacaktır.

5.2. Kuru çalışmaya karşı korumalı olacaktır.

5.3. En az 5 metre enerji kablosu bulunacaktır.

5.4. Fiş ve flatör (şamandıra) sistemli olacaktır.

6. PERFORMANS

6.1. Pompa üretici firma tarafından yayınlanan performans eğrilerine uygun çalışacaktır.

6.2. Nominal çalışma noktası verimi üretici katalog değerlerine uygun olacaktır.

6.3. Gürültü seviyesi minimum düzeyde olacaktır.

7. STANDARTLAR

Pompa aşağıdaki standartlara uygun olacaktır:

CE belgeli olacaktır.

IEC motor standartlarına uygun olacaktır.

IP68 koruma standardını sağlayacaktır.

8. GARANTİ VE SERVİS

8.1. Ürün en az 2 yıl üretici garantili olacaktır.

8.2. Türkiye genelinde yetkili servis ağı bulunacaktır.

8.3. Yedek parça temin süresi minimum 10 yıl olacaktır.

9. TESLİM VE KABUL

9.1. Ürün orijinal ambalajında teslim edilecektir.

9.2. Gerekli katalog, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi teslim edilecektir.

9.3. İdare gerekli görürse performans testi talep edebilir.