BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	: 26DTN326904

Malın/Hizmetin Adı             	:7 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Protein kalıntı testi | kutu | 3 |  |  |
| 2 | Düz artikülasyon kağıdı | paket | 150 |  |  |
| 3 | Formaldehit | adet | 3 |  |  |
| 4 | Kavitron ucu | adet | 200 |  |  |
| 5 | Ekskavatör | adet | 300 |  |  |
| 6 | Sond | adet | 300 |  |  |
| 7 | Presel | adet | 300 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823-5821 |
| --- | --- |
| e-posta | Satinalma.dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823-5821 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 23/02/2026 tarihi saat 12:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

10- Fiyat avantajı olan firmadan numune istenecek olup numune teknik şartnameye uygun bulunması veya klinikte denenmesi sonucunda uygun bulunması durumunda alım yapılacaktır.

ŞARTNAMELER

| 1- PROTEİN KALINTI TESTİ (İNDİKATÖR) | * Protein testi yıkayıcı dezenfekte cihazları, ultrasonik temizleyiciler, endoskoplar ve diğer temizlenmesi zor cerrahi aletlerin yüzeyleri üzerinde geri bırakılan kalıntı proteinleri tespit etme kabiliyeti olan hızlı bir test olmalıdır. *Protein kalıntı testi 10 saniye içinde sonuç alınabilir olmalıdır. *Test 1 μg (mikro gram) hassasiyeti ile protein kalıntılarını 20 μg (mikro gram) a kadar tespit edebilir olmalıdır. * Protein testi kiti klinik kimya içinde kullanılan bir boya-bağlama solüsyonu (çözeltisine) esaslı olmalıdır. * Kullanılması kolay olmalı ve inkübasyon gerektirmemelidir. * Protein kalıntı testi şeffaf plastikten imal edilmiş olup vidalı kapaklı olmalı ve vida kapakları sızdırmazlık özelliği olan contalı olmalıdır. * Protein kalıntı test kiti kutusunda 50 adet test olmalıdır. 25 adet ulaşılması zor noktalar için uzun swap ve 25 adet kısa swap olmalıdır. *Protein kalıntı test kiti kutusunda numune almadan önce nemlendirmeye yardımcı sprey yeterince olmalıdır. * Protein kalıntı testi tüplerinin üzerinde etiket olmalıdır. Test tarihinin, negatif ve pozitif değerlendirmenin yapılacağı yazılabilir ve işaretlenebilir alanları olmalıdır. * Protein kalıntı testi tüpün üzerindeki etiket üzerinde referans rengi gösteren mor renkte şerit olmalıdır. *Test içindeki kahverengi sıvı, set içerisinden çıkan numune swabı 5-10 saniye numune alınacak yüzeye temas ettirildiğinde protein varlığında mor renge dönmelidir. * Renk değişimi yüzey temizliğinin yarı-kantitatif bir ölçümünü sağlamalıdır. Protein varlığını gösteren mor renk ne kadar çok koyulaşırsa o kadar çok protein varlığı olduğunu göstermelidir. *Yorum hatalarını engellemek için renk skalası olmalıdır. Her 50 test kutusunda referans tablosu verilmelidir. *Ürünün kuruma tesliminden sonra raf ömrü en az 18 ay olmalıdır. |
| --- | --- |
| 2- ARTİKÜLASYON KAĞIDI (DÜZ | *80 mikron kalınlıkta düz şekilde olan Isırtma kağıtları orijinal kutu içinde, yaprak koçanları halinde, yapraklarının ön ve arka yüzü farklı renklerde olmalıdır. |
|  | *Boyutları tam ağıza uyacak şekilde yeterince uzun olmalıdır. *Klinik ağız içi kontroller sırasında yeterince boyama özelliği olmalıdır. *Her pakette en az 12 adet düz artikülasyon bulunmalıdır. *Her paket 12*12 toplam 144 sayfa şeklinde olmalıdır. * toplam 21600 sayfa olmalıdır. |
| 3- FORMALDEHİT | FORMALDEHİT (1 LİTRE OLMALIDIR.) |
| 4- KAVİTRON UCU | *Müdürlüğümüzde kullanılan Wood Pecker marka kavitron cihazına uygun olmalıdır. *Paslanmaz çelik olmalıdır. *134 C derecede Otoklavda ve Kuru Havada 180 C derece de steril edilebilmelidir. *Yüzey ve Alet dezenfektanlarına dayanıklı olmalı korozyona uğramamalıdır. * Müdürlüğümüzde kullanılan ultrasonik kavitron için uygun olmalıdır. * P1 ultrasonik uç 75 adet * P3 ultrasonik uç 50 adet * G4 ultrasonik uç 75 adet olacaktır. |
| 5- EKSKAVATÖR | *Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. *Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. *Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon aşamasında korozyon (kararma-görünümün bozulması) olursa firma malzemeyi ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldır. *Kullanım amacına uygun olmalıdır. |
| 6- SOND | *Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır. *Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. *Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. |
| 7- PRESEL | *Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. *Alınacak malzemeler 134 °C de otoklavda, gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon aşamasında korozyon (kararma-görünümün bozulması) olursa firma malzemeyi ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldır. *Elle tutulan kısım kaymayı engelleyici olmalıdır. *Standart tpte olmalıdır. *Kullanım amacına uygun olmalıdır. *Aletin tutucu ucu tırtıklı ve tutma gücü yüksek olmalıdır ve karşılıklı dişleri iyi bir şekilde kapanmalıdır. *Çalışma rahatlığı sağlayacak şekilde uçları sağlam yapıda olmalı ve kolay deforme olmamalıdır. |