BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:2 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Sert besleme maddesi | adet | 40 |  |  |
|  | Aljinat karıştırma kabı | adet | 40 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 06/02/2026 tarihi saat 16:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

TEKNİK ŞARTNAME

Sert Besleme Maddesi:

- Silikon esaslı, hasta yanında uygulanabilen ve sert besleme yapılabilen bir materyal olmalıdır.

- Protez kenarlarının uzatılmasında, total ve parsiyel protezlerin besleme yapılmasında kullanılabilmelidir.

- En az 60g toz, en az 40 ml. likid ve 20 ml düzenleyici olmak üzere set halinde bulunmalıdır.

- Ağız içerisinde kullanıma uygun olmalı ve bu özellik ambalajında belirtilmiş olmalıdır.

Aljinat Karıştırma Kabı:

- Karıştırma kabı esnek ve dayanıklı tıbbi kullanıma uygun silikon, kauçuk veya benzeri elastik materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Kabın iç yüzeyi pürüzsüz olmalı ve aljinat materyalin yüzeye yapışmasını minimum seviyede tutmalıdır.

- Ürün deformasyona karşı dayanıklı olmalı ve sık kullanımlarda formunu kaybetmemelidir.

- Kabın ağız kısmı geniş olmalı ve karıştırma işlemini kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Taban kısmı kaymayı önleyen ve stabil duruş sağlayan yapıda olmalıdır.

- Ürün kolay temizlenebilir yapıda olmalı ve dezenfeksiyon işlemlerine dayanıklı olmalıdır.

- Materyal kimyasal maddelere ve ölçü materyallerine karşı dirençli olmalıdır.

- Kabın hacmi en az 300 ml – 500 ml aralığında kullanılan makinalara uyumlu olmalıdır.

- Ürün ergonomik tasarıma sahip olmalı ve kullanıcıya rahat çalışma imkânı sağlamalıdır.

- Ürün tekrar kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Ürün çatlama, yırtılma veya kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ürün ambalajında üretici firma bilgileri, üretim tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalı ve tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

- Ürün teslim edildiğinde yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olmalıdır.

Not: Her ürün numunesi klinik uygulamadan olumlu geçtikten sonra alım yapılacaktır.