BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	: 12 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | BİTEWİNG FİLM TUTUCU | adet | 2 |  |  |
| 2 | KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN | adet | 1 |  |  |
| 3 | KURŞUN ÖNLÜK ÇOCUK | adet | 2 |  |  |
| 4 | SEFALOSTAT ÇUBUĞU | adet | 4 |  |  |
| 5 | ISIRMA KILIFI PANORAMİK | adet | 68.750 |  |  |
| 6 | FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(0) | adet | 18.750 |  |  |
| 7 | FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(1) | adet | 15.000 |  |  |
| 8 | FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(2) | adet | 40.000 |  |  |
| 9 | FOSFOR PLAK KILIF PLASTİK SILE(0) | adet | 27.500 |  |  |
| 10 | FOSFOR PLAK KILIF PLASTİK SILE(1) | adet | 20.000 |  |  |
| 11 | FOS FOSFOR KILIF PLAK PLASTİK SILE(2 | adet | 52.500 |  |  |
| 12 | BİTEWİNG KAĞIDI/KANADI | adet | 8.500 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823-5821 |
| --- | --- |
| e-posta | satinalma.dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823-5821-5823 |

Not:

1-

Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 10/04/2026 tarihi saat 14:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

10- Fiyat avantajı olan firmadan numune istenecek olup numune teknik şartnameye uygun bulunması veya klinikte denenmesi sonucunda uygun bulunması durumunda alım yapılacaktır.

| TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- |
| BİTEWİNG FİLM TUTUCU | *Bitewing radyogramlarının alınmasına uygun olmalıdır. *Piyasada bulunan bütün fosfor plaka sensörleriyle kullanıma uygun olmalıdır. *Otoklavda steril edilebilmelidir. *Her film tutucular merkezleme aparatı ile birlikte olmalıdır. Fakat bu aparatlar istendiğinde birbirinden ayrılabilmelidir. *Film tutucuların üzerinde markası yazmalıdır. *Kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir. *Tutucu kısmı ön ve arka olmak üzere iki plastik plakadan oluşmalı ve film arasına yerleştirilmelidir. *CE belgesine sahip olmalıdır. *Isırma kuvvetlerine karşı dayanıklı olmalıdır. *Satına alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. * Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir. |
| KURŞUN ÖNLÜK YETİŞKİN | *Koruyucu önlükler radyasyona karşı önde 0,50 mm pb arkada 0,25 mm pb koruma sağlayacak şekilde kurşuna eş değer koruyucu öncelikle kurşunsuz bazlı malzemeden üretilmiş olmalıdır. *Ürün temin edilememesi durumunda önde 0,50 mm pb arkada 0,25 mm pb koruma sağlayacak şekilde koruyucu kurşun materyale sahip olmalıdır. *Üretiminde kullanılan kurşunlu/kurşunsuz içeriğe ilişkin olarak tüm verilerin analiz raporu sunulmalıdır. * Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, karekod, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası onaylanmış kuruluş numarası (ce) bulunmalıdır. Koruyucu materyale ilişkin hammadde üretici firmanın test raporu olmalıdır. Kurşunsuz önlüğü üreten firmanın ürünlerin testine ilişkin test raporu sunmalıdır bununla birlikte koruyucu hammaddeye ilişkin de hammadde üreticisinden alınmış test raporu sunulmalıdır. *Koruyucu materyale ilişkin hammadde üretici firmanın test raporu olmalıdır. Kurşun önlüğü üreten firmanın ürünlerin testine ilişkin test raporu sunmalıdır bununla birlikte koruyucu hammaddeye ilişkin de hammadde üreticisinden alınmış test raporu sunulmalıdır. * Ürünün üretimine ait onay ve test raporları olmalıdır. Bunu firma sunabilmelidir. *Ürüne ilişkin üretim koşulları İSO 9001:2008 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır. * X RAY koruyucu kurşun önlüğünün kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni regülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişkin onaylanmış kuruluştan alınmış MODÜL D VE MODÜL B BELGESİ teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir. *Ürünlerin TENMAK tarafından test edildiğine ve uygunluğunun incelendiğine dair TENMAK radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır. *Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır. *Koruyucu kurşun materyal, esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır. *Kullanılan kumaş antibakteriyel, uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebilen, su iticiliği sayesinde su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır. * Dış yüzeyi silinebilir, dezenfekte edilebilir ve fakülte dezenfektanlarına dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır *Firma Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) yürürlükteki tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalıdır. *Kurşun önlüklerin deforme olmaması ve depolanması için, her bir adet önlük için bir adet askı/aparat muhafaza sistemi verilmelidir. Askı muhafaza sistemi ağır hizmet kullanımına uygun tasarlanmış olmalı ve bir adet önlüğü alabilecek genişlikte olmalıdır. * Kurşun önlüğün ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumas rengi ile dış kumas kaplaması ve rengi farklı olmalıdır. Kurşun önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde dozimetre cebi olmalıdır. Kurumun ve kullanıcının talebi üzerine önlüğün iç kısmındada dozimetre cebi olmalıdır. *Önlükler tiroid koruyucu ile birlikte gönderilmelidir. *Tiroid koruyucusu boynu tümüyle sarmalı, boyun hareketlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Hareket kolaylığını sağlayacak biçimde 0,50 mm kurşuna eşdeğer olmalıdır. *Tiroid koroyucuya ilişkin olarak da koruyucu önlüklerde sunulması istenen belgeler sunulmalıdır. *Ürünle birlikte kullanım ve bakım talimatları teslim edilmelidir. *Koruyucu ekipmanların üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir. *Kurşun önlüklerin renk ve beden tercihi yapılabilmelidir. İstenildiği takdir de kurşun önlükler çift renk üretilmelidir. * Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir. |
| KURŞUN ÖNLÜK ÇOCUK | *Koruyucu önlükler radyasyona karşı önde 0,50 mm pb arkada 0,25 mm pb koruma sağlayacak şekilde kurşuna eş değer koruyucu öncelikle kurşunsuz bazlı malzemeden üretilmiş olmalıdır. *Ürün temin edilememesi durumunda önde 0,50 mm pb arkada 0,25 mm pb koruma sağlayacak şekilde koruyucu kurşun materyale sahip olmalıdır. *Üretiminde kullanılan kurşunlu/kurşunsuz içeriğe ilişkin olarak tüm verilerin analiz raporu sunulmalıdır. * Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, karekod, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası onaylanmış kuruluş numarası (ce) bulunmalıdır. Koruyucu materyale ilişkin hammadde üretici firmanın test raporu olmalıdır. Kurşunsuz önlüğü üreten firmanın ürünlerin testine ilişkin test raporu sunmalıdır bununla birlikte koruyucu hammaddeye ilişkin de hammadde üreticisinden alınmış test raporu sunulmalıdır. *Koruyucu materyale ilişkin hammadde üretici firmanın test raporu olmalıdır. Kurşun önlüğü üreten firmanın ürünlerin testine ilişkin test raporu sunmalıdır bununla birlikte koruyucu hammaddeye ilişkin de hammadde üreticisinden alınmış test raporu sunulmalıdır. * Ürünün üretimine ait onay ve test raporları olmalıdır. Bunu firma sunabilmelidir. *Ürünlerin TENMAK tarafından test edildiğine ve uygunluğunun incelendiğine dair TENMAK radyasyon geçirgenliği test raporu bulunmalıdır. *Ürünlerin İSO belgelerinin bulunması gerekmektedir. 9001:2008 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır. * X RAY koruyucu kurşun önlüğünün kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni regülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişkin onaylanmış kuruluştan alınmış MODÜL D VE MODÜL B BELGESİ teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir. *Koruyucu kurşun materyal hafif, homojen ve ince bir yapıya sahip olmalıdır. Ağırlığı 7 kg geçmemelidir. *Koruyucu kurşun materyal, esnekliğin sağlanması amacı ile çok katlı olmalıdır. *Kullanılan kumaş antibakteriyel, uzun süreli kullanıma uygun, hijyen açısından kolay silinebilen, su iticiliği sayesinde su geçirmez bir yapıya sahip olmalıdır. * Dış yüzeyi silinebilir, dezenfekte edilebilir ve fakülte dezenfektanlarına dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır *Çocuklar için kurşun önlükler 93/42/EEC medikal cihaz yönetmeliğine uygun üretilmeli ve üretici firma uygunluk beyanını sunmalıdır. *Firma Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) yürürlükteki tıbbi cihaz mevzuatına uygun olmalıdır. *Kurşun önlüklerin deforme olmaması ve depolanması için, her bir adet önlük için bir adet askı/aparat muhafaza sistemi verilmelidir. Askı/aparat muhafaza sistemi ağır hizmet kullanımına uygun tasarlanmış olmalı ve bir adet önlüğü alabilecek genişlikte olmalıdır *Koruyucu önlükler tiroid koruyucu ile birlikte gönderilmelidir. *Tiroid koruyucusu boynu tümüyle sarmalı, boyun hareketlerini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Hareket kolaylığını sağlayacak biçimde 0,50 mm kurşuna eşdeğer olmalıdır. *Tiroid koroyucuya ilişkin olarak da koruyucu önlüklerde sunulması istenen belgeler sunulmalıdır. *Ürünle birlikte kullanım ve bakım talimatları teslim edilmelidir. * Koruyucu ekipmanların üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir. *Kurşun önlüklerin renk ve beden tercihi yapılabilmelidir. İstenildiği takdir de kurşun önlükler çift renk üretilmelidir. * Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir. |
| SEFALOSTAT ÇUBUĞU | *ORTOPAN VATECH marka cihaza uygun olmalıdır. *Sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır. * Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir. |
| ISIRMA KILIFI PANORAMİK | *Tek kullanımlık olmalıdır. *Beyaz şeffaf ve 3 tarafı kapalı plastik olmalıdır. *Kolay açılabilir olmalıdır. *Orta sertlikte olmalıdır. *Isırma çubuğu ile kolay ayrılabilir olmalıdır. *Ürünün uygunluğunun kontrol edilmesi için numune gereklidir. Ürünün uygunluğuna ihale komisyonunun teknik üyeleri tarafından numuneler değerlendirilerek (gerektiğinde hasta üzerinde kullanılarak) karar verilecektir. *Ürün Muayene Komisyonu Üyeleri tarafından değerlendirilerek, uygun görülmediği takdirde ürünün alımından vazgeçilecektir. * Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır |
| FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(0) |  |
| FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(1) |  |
| FOSFOR PLAK KILIF KARTON SILE(2) |  |
| FOSFOR PLAK KILIF PLASTİK SILE(0) |  |
| FOSFOR PLAK KILIF PLASTİK SILE(1) |  |
| FOS FOSFOR KILIF PLAK PLASTİK SILE(2) |  |
| BİTEWİNG KAĞIDI/KANADI | *Hastanın sırma basıncına dayanıklı olmalıdır. *Tükürükle temasta bozulmayacak yapıya sahip olmalıdır. *Mevcut plak kılıflarımızla uyumlu, yapışkan özellikleri yeterli olmalıdır. *Bite-wing film çekiminde film tutucu olarak kullanılmalıdır. *Yapışkan kısmi iyi olmalıdır. *Kağıt karton kısmı film çekerken dayanıklı sert/kalın karton yapıda olmalıdır. |