BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	: 20206DTN1091646

Malın/Hizmetin Adı             	: 2 Kalem Dental Malzeme Alımı

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | UNİVERSAL BOND | adet | 2 |  |  |
| 2 | KOMPOZİT BİTİRME VE PARLATMA DİSK SETİ | kutu | 1 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823-5821 |
| --- | --- |
| e-posta | satinalma.dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823-5821-5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 16/06/2026 tarihi saat 15:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

10- Fiyat avantajı olan firmadan numune istenecek olup numune teknik şartnameye uygun bulunması veya klinikte denenmesi sonucunda uygun bulunması durumunda alım yapılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

| UNİVERSAL BOND |  | - Tek aşamalı, ışıkla sertleşen, diş hekimliği uygulamalarında kullanılmalıdır. - Total-Etch, Self-Etch ve Selective-Etch teknikleri ile uyumlu olmalı ve hem direkt hem de indirekt restorasyonlarda kullanılabilmelidir. - 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate (MDP) içermeli, enamel, dentin, metal ve zirkonya yüzeylerinde kimyasal bağlanma sağlamalıdır. - HEMA içermeli, bağlayıcının akışkanlığını artırmalı ve dentin yüzeyinde güçlü ıslanma sağlamalıdır. - Bis-GMA içermeli, polimerizasyon sonrası mekanik dayanımı artırmalıdır. - UDMA veya UFMA içermeli, çapraz bağ yoğunluğunu artırarak polimerin fiziksel dayanıklılığını geliştirmelidir. - Çözücü olarak etanol ve su içermeli, dentin tübüllerine penetrasyonu artırmalı ve uygulama sonrası hızlı kuruma sağlamalıdır. - Silanize kolloidal silika gibi katkılar içermeli, viskozite kontrolü ve mekanik dayanıklılık sağlamalıdır. - Fotoinisiyatör olarak kamforoquinon içermeli ve görünür ışık altında polimerizasyonu başlatmalıdır. - İnce film tabakası (≤10 µm) oluşturmalı, böylece indirekt restorasyonlarda uyumu engellememelidir. - Zirkonya, metal alaşımları ve silika bazlı seramik yüzeylerde primer gerektirmeden doğrudan kullanılabilmelidir. - Dual-cure ve self-cure rezin materyalleriyle uyumlu olmalıdır. - Silan uygulaması gerektirmeden cam seramik yüzeylerinde kimyasal bağ oluşturabilmelidir. - Uygulama sonrası tek aşamada güçlü bağlanma sağlamalıdır. - Direkt kompozit restorasyonlarda kullanılabilmelidir. - İndirekt restorasyon öncesi diş yüzey hazırlığında kullanılabilmelidir. - Zirkonya, metal ve seramik onarımlarında kullanılabilmelidir. - Ambalaj içeriğinde 1 adet 4 ml universal bonding ajan şişesi, 1 adet karıştırma kabı, 50 adet tek kullanımlık fırça, 1 adet ışık koruyucu kapak ve1 adet taşıma kutusu bulunmalıdır. - Oda sıcaklığında (25°C altında) saklanmalıdır. - Raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. - Verilen numuneler klinikler tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |
| --- | --- | --- |
| KOMPOZİT BİTİRME VE PARLATMA DİSK SETİ | - Ürün; kompozit, kompomer, amalgam, metal ve seramik restorasyonların bitirme, şekillendirme ve parlatma (polisaj) işlemlerinde kullanılabilmelidir. - Ürünler, farklı klinik vakalarda kullanılabilmesi amacıyla 2 farklı çap seçeneğinde (küçük çap ~9.6 mm ve büyük çap ~12.6 mm) teslim edilmelidir. - Orijinal asorti set kutusu içerisinde toplamda en az 240 adet disk yer almalıdır. - Her bir çap seçeneği kendi içinde kalından ekstra inceye doğru (Extra-Coarse, Coarse, Fine, Extra-Fine) 4 farklı aşındırma derecesine sahip olmalı ve her derece farklı bir renk ile kodlanmış olmalıdır. - Her bir çap için 4 farklı aşındırma derecesinin her birinden 30'ar adet bulunmalıdır (Örn: 9.6 mm çap için 4x30=120 adet, 12.6 mm çap için 4x30=120 adet; toplam 240 adet disk). - Hekimin çalışma yüzeyini net görebilmesi ve hassas uygulama yapabilmesi için diskler şeffaf yapıda olmalı; anterior ve posterior diş morfolojisine uyum sağlayacak şekilde ekstra ince ve esnek tasarlanmış olmalıdır. - Uzun çalışma ömrü ve etkin kesim sağlaması amacıyla diskler, alüminyum oksit partikülleri emdirilmiş dayanıklı polyester malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Baştan itibaren yüksek kesim verimliliği sağlaması ve çevre dokulara zarar vermemesi için diskin kesici dış kenarlarında kaplama bulunmamalıdır. - Disklerin ortasında mandrele tam olarak kilitlenen patentli/güvenli bir retansiyon (pop-on/snap-on) sistemi bulunmalıdır. Bu sistem çalışma esnasında diskin çıkmasını, restorasyon yüzeyinde veya komşu dişlerde çizik ve istenmeyen lekelenmeler oluşturmasını önlemelidir. - Set içerisinden anguldurva ile kullanıma uygun en az 3 adet standart mandrel, en az 2 adet kısa mandrel ve parlatmayı destekleyici en az 1 adet parlatıcı fırça/aparat çıkmalıdır. - Set bittiğinde veya klinik ihtiyaca göre, disklerin her bir rengi, aşındırma derecesi ve boyutu ilerleyen süreçte tekli yedek paketler (refill) halinde ayrı ayrı satın alınabilmelidir. - Ürün tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olarak imal edilmiş olmalı, ambalajı üzerinde CE işareti yer almalı ve teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü bulunmalıdır. - Teklif veren firmalar en az 1 adet orijinal numune sunmalıdır. Klinik testlerde performansı (aşındırma gücü, esnekliği, kilit mekanizması) yetersiz bulunan ürünler elenecektir. |  |