BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         	: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası 	:

Malın/Hizmetin Adı             	:5 Kalem Dental Sarf Malzeme Alımı (Endo)

|  | A |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Aeratör İçin Elmas Lobut Frez | adet | 200 |  |  |
| 2 | Kanal Dolgu Patı | adet | 55 |  |  |
| 3 | Kalsiyum Hidroksit Pat | adet | 55 |  |  |
| 4 | Poli Karboksilat Siman | adet | 20 |  |  |
| 5 | Bowie dick test paketi | adet | 100 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | 0276 221 2121/5823 |
| --- | --- |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi |
| Ayrıntılı Bilgi | 0276 221 2121/5823 |

Not:

1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.

4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.

5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.

7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.

8-Teklifler 01/07/2026 tarihi saat 10:00’a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir

|  | AERATÖR İÇİN ELMAS LOBUT FREZ | - Yüksek kalitede, dayanıklı ve uzun ömürlü, çok iyi performans verebilme özelliğinde olmalıdır. - Frezler ISO numaralandırma sisteminde tanılanmış olmalı ve paket üzerinde ürün tanım numarası yazılı olmalıdır. - Frezlerin tanımlanması için renklendirilmiş kodlama sistemi kullanılmış olmalıdır. - Frezler kullanım amaçlarına göre doğru şekillerde tasarımlanmış olup, üretilmiş olmalıdır. - İhale Komisyonunca boyutlar seçilecektir. - Verilen numuneler klinikler tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |
| --- | --- | --- |
|  | KANAL DOLGU PATI | - Ürün, kök kanal obturasyonu sırasında gutta-perka ile kullanılmak üzere geliştirilmiş epoksi rezin esaslı kök kanal patı olmalıdır. - Ürün iki bileşenli (baz ve katalizör) sistem şeklinde olmalı ve karıştırıldığında homojen kıvam elde edilmelidir. - Ürün ISO 6876 ve/veya ADA standartlarına uygun olmalıdır. - Karıştırıldıktan sonra çalışma süresi en az 30 dakika olmalıdır. - Sertleşme süresi klinik kullanım için uygun olacak şekilde yaklaşık 45–60 dakika aralığında olmalıdır. - Materyal düşük çözünürlük ve düşük büzülme özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün radyografik değerlendirmeye olanak sağlayacak yeterli radyoopasiteye sahip olmalıdır. - Materyal kök kanal düzensizliklerine ve lateral kanallara penetrasyon sağlayabilecek akışkanlık özelliğine sahip olmalıdır. - Ürün biyouyumlu olmalı ve periapikal dokular için irritan özellik göstermemelidir. - Materyal dişlerde renklenmeye neden olmamalı ve renk stabilitesi göstermelidir. - Ürün gutta-perka ile uyumlu olmalı ve kök kanal duvarlarına iyi adezyon göstermelidir. - Materyal uzun süreli hermetik sızdırmazlık sağlayabilecek fiziksel özelliklere sahip olmalıdır. - Ürün klinik kullanımda kolay karıştırılabilir ve uygulanabilir ambalajda (tüp veya otomiks enjektör sistemi) sunulmalıdır. - Ürün üretici firma tarafından belirtilen uygun saklama koşullarında en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. - Ürün CE belgesine sahip olmalı ve tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olmalıdır. - Numuneler orijinal ambalajında, son kullanma tarihi geçmemiş ve üzerinde üretici bilgileri açık şekilde belirtilmiş olarak teslim edilmelidir. - Verilen numuneler klinikler tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |
|  | KALSİYUM HİDROOKSİT KORUYUCU KAİDE MATERYALİ | - Materyal; pulpa kuafajında ve dental dolgu maddelerinin altında koruyucu kaide veya liner olarak kullanılabilen, katı ve kendinden sertleşen yapıda kalsiyum hidroksit bileşimi olmalıdır. - Ürün, akrilik ve kompozit restorasyonların polimerizasyon sürecini engellememeli ve bu restoratif materyallerle tam uyumlu çalışmalıdır. - Klinik olarak kanıtlanmış performansa sahip olmalı ve sekonder dentin oluşumuna yardımcı olarak pulpayı koruma özelliğine sahip olmalıdır. - Materyal yüksek basınca dayanım göstermeli ve ağız içi sıvılarda düşük çözünürlük özelliği sunan gelişmiş fiziksel niteliklere sahip olmalıdır. - Kondansasyonun kritik süreçlerinde yüksek erken direnç göstermeli ve restorasyon altında stabil bir tabaka oluşturmalıdır. - Estetik restorasyonların altında doğal görümü desteklemek amacıyla geleneksel fildişi veya dentin rengi seçeneklerinde sunulmalıdır. - Uygulama sırasında yerleştirilmesi kolay olmalı; istenilen bölgeye akma özelliği gösterirken, ihtiyaç duyulduğunda sabit kalarak akmayan bir yapı sergilemelidir. - Materyal baz ve katalizörden oluşan iki bileşenli bir sistem şeklinde olmalı ve radyopak özellik taşımalıdır. - Karıştırma süresi yaklaşık 10 saniye, çalışma süresi 2 dakika 20 saniye civarında olmalıdır. - Hazırlama ve sertleşme süresi 2,5 ile 3,5 dakika arasında tamamlanmalıdır. - Karıştırma oranı ağırlıkça yaklaşık 1.17 g baz maddeye 1.0 g katalizör madde şeklinde optimize edilmiş olmalıdır. - Ambalaj içeriği en az 13 g baz ve 11 g katalizör tüplerinden oluşmalı, klinik kullanım için yeterli miktarda materyal sunmalıdır. - Ürün, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve uzun süreli raf ömrü ile klinik verimliliği desteklemelidir. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. - Verilen numuneler klinikler tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |
|  | POLİ KARBOKSİLAT SİMAN | - Polikarboksilat esaslı dental siman olmalıdır. - Sabit restorasyonların yapıştırılmasında kullanılabilmelidir. - Pulpanın direkt ve indirekt kaplanmasında kullanılabilmelidir. - Saf su ile karıştırılarak uygulanmaya hazır hale gelmelidir. - En az 50 g toz içermelidir. - Kutu içinde karıştırma kağıdı ve dozaj kaşığı bulunmalıdır. - Karıştırma zamanı en az 25 saniye olmalıdır. - Çalışma zamanı en az 2,5 dakika olmalıdır. - Toplam çalışma süresi 5–9 dakika arasında olmalıdır. - Artıkların temizlenmesi kolay olmalıdır. - Karıştırma sırasında tanecik bırakmayan krem formunda olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ambalaj üzerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. - Verilen numuneler klinikler tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |
|  | BOWİE-DİCK TESTİ | - Kullanmaya hazır test paketi olacaktır. - Ön vakumlu buhar otoklavlarında 134ºC de 3.5 dakikada sonuç verecektir. Hava boşaltımı (vakum sisteminin kontrolünü) , buhar penetrasyonunu test edecektir. Yetersiz hava tahliyesi, yetersiz gaz konsantrasyonu, süper ısılı buhar ve ıslak buhar gibi sorunları ayırt edecektir. Test paketinin, EN ISO 11140- 1 Class 2 standardına uygun olacaktır. - Test kâğıdındaki renkli indikatörler, işlem sonrası belirgin bir renge dönecektir. - Paket üzerindeki etiket genleşmeye toleranslı olacak, paket açılmayacaktır. Test paketi üzerinde maruziyet gösteren indikatör olacaktır. Renk değişikliği en az 6 ay sabit kalabilecek, kayıt için saklanabilecektir. Doğru, tutarlı ve güvenilir sonuç verecektir. - Test kağıdı üzerinde rutin kontrol ve validasyonda kullanılmak üzere kayıt için bilgi boşlukları (tarih, otoklav no., kullanıcı , döngü no. gibi) bulunacaktır. - Paket üzerinde üretim veya seri no su ile üretim tarihi ve son kullanma tarihleri mevcut olacaktır. - Ürün 2 (İki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmalıdır. - Normal oda koşullarında saklanabilecektir. (%20 - 60 nem, 0-30 ºC sıcaklık) - Test paketi yaklaşık 400 yapraktan oluşmalı veya 290 gr +10 gr olmalıdır. - Üretici firmanın ürüne ait 11140-4 belgesi olmalıdır. - Renk dönüşümü çok açık olmalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. - Verilen numuneler Sterilizasyon tarafından denenerek, kabul edilirse; komisyon tarafından onaylanacaktır. |