T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KONU : Tekliflerin İstenmesi

SAYIN  : ……………………………………………………………

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

Satın Alma Sorumlusu

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | Matrix Seti Alımı | 6 Adet |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8- Tekliflerinizi 02.09.2019 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda yazan adreslere gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

EK : Teknik Şartname

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3  Uşak

dishekimligi@usak.edu.tr 	0276 221 21 21- 5821

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HÜKÜMLER

*Matriks sistemi en az 300 adet anatomik bant,  en az 1 adet matriks taşıyıcısı, en az 1 kutu  stoperli şeffaf band ve 1 kutu anotomik şekilli matriks bandlarından oluşmalıdır.

* Numuneler ihale komisyonunca, ilgili anabilim uzmanlarınca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

*Numune göndermeyen firmanın teklifi geçersiz sayılacaktır.

*Teklif edilen ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına/Ürün Takip Sistemine (TITUBB - ÜTS) kayıtlı olması ve alımı yapılacak olan malzemelerin TİTUBB/ÜTS ’den Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler bu belgeleri teklifin ekinde sunacaktır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası//Ürün Takip Sistemine ’ne (TİTUBB - ÜTS) kayıtlı olduğu belge ve teklif edilen sarf malzemelerin TİTUBB/ÜDS’de Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numaraları teklif ile birlikte kalem sıra numarası belirtilerek liste halinde verilecektir.

*Teklif verecek firmalar Teknik Şartnamede belirtilen kalemlere uygun olan numunelerini ihale saatinden önce Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İhale Birimine teslim formu düzenleyip imzalı ve kaşeli şekilde teslim edeceklerdir.

*Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup teklif edilen kalemlerin numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ANATOMİK BANT

##### *Matriks bantlarının iç yüzeyi anatomik olarak şekillendirilmiş olmalıdır.

##### *Ağız içine yerleştirildiğinde matriks bantı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.

##### *Kullanıma hazır bantlar metal olmalıdır.

##### *Premolar ve molar dişler için uygulanabilir boyutlarda olmalıdır.

##### *Metal bantlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

##### *Matriks bantları ve döner kısmı ihtiyaç halinde tek tek olarak temin edilebilmelidir.

MATRİX TAŞIYICI

##### *Matriks bantı taşıyıcısı orijinal ambalajında olmalıdır.

##### *Matriks bantı taşıyıcısı üzerindeki silindirik kısım matriksi tek elle sıkma ve gevşetmeye, ileri ve geri hareket ettirmeye uygun olmalıdır.

##### *Matriks bantı taşıyıcı aparatın uç kısmında matris bantlarını tutacak 2 adet yengeç uç ve matriks bandını sıkma ve gevşetmeye yarayan 1 adet yivli döner uç olmalıdır.

STOPERLİ ŞEFFAF BAND

*Orijinal ambalajında olmalıdır.

*Ürün ambalajı; kontaminasyonu önlemek için bantların tek tek alınmasını sağlayacak dizaynda olmalıdır.

*En az yüz bant içermelidir.

*Bantlar şeffaf olmalıdır.

*Bantlar en az 8 mm genişliğinde olmalıdır.

*Bantlar ince olmalı ama kolay deforme olmamalıdır.

*Ara yüzlere sorunsuz olarak girebilmelidir.