T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası : 19DT468524

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | FOSFOR PLAK | 10 Adet |  |  |
| 2 | CERRAHİ ROND FREZ | 200 ADET |  |  |
| 3 | CERRAHİ FİSSÜR FREZ | 200 ADET |  |  |
| 4 | CAM İYONOMER KAPSÜL | 20 PAKET |  |  |
| 5 | SİLİKON ESASLI 1. ÖLÇÜ MADDESİ | 30 ADET |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  | 33 bin |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 9- Tekliflerinizi 30.09.2019 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda adreslere elden/fax/mail yoluyla gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

EK : Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER

*Tesliminden sonra teknik şartnameye uymayan malzemeler iade edilecektir.

*Ödeme teslime takiben 30 gün içinde yapılacaktır.

*İş teslim süresi boyunca İdarede çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden, çıkabilecek tüm sorunlardan yüklenici sorumludur.

* Numuneler ihale komisyonunca, ilgili anabilim uzmanlarınca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

FOSFOR PLAK

*Hastanemizde kullanılan Kavo marka fosfor plak tarama cihazına tam uyumlu olmalıdır.

*Plaklar 2 numara (size 2) veya 0 numara ( size 0) olacaktır.

*Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.

*Kullanım amacına uygun olmalıdır.

*Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.

*Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.

*Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.

CERRAHİ ROND FREZ

* Orijinal ambalajında olmalıdır.

* Frezin uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları orijinal ambalaj üzerinde bulunmalıdır.

* Kullanılan cerrahi piyasemene uygun olmalıdır.

* Rond şeklinde olmalıdır.

* İhtiyaca göre çap numaralarını İdare belirleyecektir.

* Kısa zamanda aşınmamalı ve dayanıklı olmalıdır.

* Ürünler orijinal ambalajı üzerinde üretildiği ülke, frezin ISO numarası ve hız değerleri (en yüksek ve optimum değerleri) yazılı olmalıdır.

CERRAHİ FİSSÜR FREZ

* Orijinal ambalajında olmalıdır.

* Frezin uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları orijinal ambalaj üzerinde bulunmalıdır.

* Kullanılan cerrahi piyasemene uygun olmalıdır.

* Fissür şeklinde olmalıdır.

* İhtiyaca göre çap numaralarını İdare belirleyecektir.

* Kısa zamanda aşınmamalı ve dayanıklı olmalıdır.

* Ürünler orijinal ambalajı üzerinde üretildiği ülke, frezin ISO numarası ve hız değerleri (en yüksek ve optimum değerleri) yazılı olmalıdır.

CAM İYONOMER KAPSÜL

*Kaide ve liner olarak, sandviç teknikte kompozit ve amalgam altında, kor yapımında, kök yüzeyi dolgularında, süt dişlerinde dolgu maddesi olarak kullanılabilmelidir.

*Kondense edilebilmeli ve posterior bölge dişlerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.

*Kompakt, arka dişler için aşınmaya karşı yüksek dayanımlı, sıkıştırma kuvveti en az 200 MPa altında olmamalıdır.

*Kimyasal olarak sertleşmelidir.

*Sertleşme süresi;  karıştırmanın başladığı andan itibaren, en fazla 5 dakika olmalıdır.

*Biouyumlu olmalıdır.

*Flor salınımı yapmalıdır,  flor salınımı miktarı ayda en az 110 µg/cm² olmalıdır.

*Radyoopak olmalıdır.

*Farklı renk seçenekleri bulunmalıdır, renk seçenekleri İdare talebine göre tek renk veya asorti olarak sunulmalıdır.

*Orjinal ambalajındaki set en az 50 adet kapsüllük olmalı, her kapsülde en az 0,35 gr toz, 0,10 gr likit bulunmalıdır.

*Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, sertleşme özelliği, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

*Ürün teslim tarihinden itibaren en az 24 ay miatlı olmalıdır.

*Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

SİLİKON ESASLI 1. ÖLÇÜ MADDESİ

*Putty kıvamında yüksek yoğunlukta ölçü maddesi kondenzasyon tip polisiloksan 1. ölçü maddesi en az 900 ml.’lik kutuda ölçek kaşığı ile birlikte olmalıdır.

*Iki aşamalı ölçü tekniğinde ilk ölçünün alınmasında kullanılmalıdır.

*Bakır ano ile ölçü alma işlemlerinde kullanılabilir olmalıdır.

*Model izolasyonunda kullanılabilmelidir.

*Bu özellikler kullanma klavuzunda belirtilmelidir.

*Normal doz uygulandığında karıştırma süresi en fazla 45sn, çalışma süresi ortalama 45-60sn, toplam sertleşme süresi en fazla 4dk 30sn olmalıdır.

*ISO 4823-2000’e uyumlu olmalıdır.