T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası : 19DT615536

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | MTA (MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE) | 4 PAKET |  |  |
| 2 | MONOPHOSE A TİPİ ÖLÇÜ MADDESİ | 4 TAKIM |  |  |
| 3 | ŞEFFAF A TİPİ SİLİKON | 10 PAKET |  |  |
| 4 | PORSELEN TAMİR KİTİ | 3 SET |  |  |
| 5 | CORE YAPIM METARYELİ SETİ | 2 SET |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 9- Tekliflerinizi 02.12.2019 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda adreslere elden/fax/mail yoluyla gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

EK : Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ÖZELLİKLER

*Tesliminden sonra teknik şartnameye uymayan malzemeler iade edilecektir.

*Ödeme teslime takiben 30 gün içinde yapılacaktır.

*İş teslim süresi boyunca İdarede çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden, çıkabilecek tüm sorunlardan yüklenici sorumludur.

* Numuneler ihale komisyonunca, ilgili anabilim uzmanlarınca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

*Tüm ürünün Sağlık Bakanlığı’na ve TITUBB’a kayıt bildirim işlemi tamamlanmış (o) olmalıdır.

1-MTA (MİNERAL TRİOXİDE AGGREGATE)

*Endodontik komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş siman olmalıdır.

*İnce hidrofilik partiküllerden oluşmuş olmalıdır.

*Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

*Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

*Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum formunun oluşumunu sağlamalıdır.

*Pulpa örtülemesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.

*Nem  kontrolü yetersiz olduğunda bile endike olmalıdır (örn:kanal perforasyonu için cerrahi işlem, ters kanal dolumu), özelliklerini kaybetmemelidir.

*Ürün içeriği SiO2 ,K20, Al2O3, Na2O, Fe2O3, SO3, CaO, Bi2O3,MgO ve çözülmemiş artıklar (kristal silika, kalsiyum oksit ve potasyum sülfat ve sodyum) şeklinde olmalıdır.

*Su ile ilk temasında jel şeklini almalı ve en geç 15 dakika içinde sertleşmelidir. Sertleşme süresi; başlangıç: en geç 10 dakika; final: en geç 15 dakika şeklinde olmalıdır. En geç 15 dakika sonrasında tümüyle katılaşmış olmalıdır.

*Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.

*Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte, gutta-percha’ya yakın olmalıdır. Radyografik incelemeye uygun olmalıdır.

*Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda alkalik  (pH 12) değere sahip olmalıdır.

*Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

*Mükemmel marjinal örtüleme özelliğine sahip olmalıdır.

*Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

*Ürün paketi içerisinde; 7 dozluk (1 gr) MTA White, 3ml distile su şişesi ve ölçü kaşığı bulunmalıdır.

*Ürün CE 0434 standartlarına sahip olmalı ve ambalajının üzerinde CE ibaresi bulunmalıdır.

2- MONOPHOSE A TİPİ ÖLÇÜ MADDESİ

*5:1 ölçekli otomatik ölçü karıştırma cihazlarında kullanılacak kartuş şeklinde Polivilisloksan içerikli (A-Silikon) ölçü maddesi olmalıdır.

*ISO 4823 – ADA 19 standardında Tip 2 Medium( orta)  vizkositeli olmalıdır.

*Tek vizkosite ile tek aşamalı ölçü tekniği ile kullanılabilmelidir.

*Hem ölçü kaşığında hem de preparasyon etrafında kullanılabilmelidir.

*Gingival sulkus’a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından nanopartiküller içermelidir.

*Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi, dezenfeksiyon işleminin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele dökülebilmelidir.

*Hidrofilik ve tiksotropik olmalıdır.

*60 Shore A sertliğinde  medium kıvamda olmalı, toplam 2 dk çalışma süresi, 3,30 dk. ağızda kalma süresi olmalıdır.

*Snap-set etkisi ile; uzun çalışma süresi ve kısa ağız içi sertleşme süresine sahip olmalıdır.

*Elastik geri dönüşümü %99,5’den büyük olmalı, boyutsal stabilitesi %-0,20’den küçük olmalıdır.

*Sarı renkte olmalıdır.

*1 paket içinde 2 x 380 ml kartuş, 2 adet gri plastik kilit aparatı, 15 adet karıştırma ucu ve orijinal Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

*Kartuş üzerindeki etikette; çalışma ve sertleşme süresi, son kullanım ve lot numarası, resimli kullanım talimatı olmalıdır.

*Ölçü maddesi plastik kartuş içinde tek parça halinde olmalı, kartuşlar karton ambalajdan çıktıktan sonra hiçbir müdahaleye gerek duymadan direkt olarak cihaza yerleştirilebilmelidir.

*3 yıl raf ömrü olmalıdır.

*Bio-uyumlu olmalıdır.

*Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır

3- ŞEFFAF A TİPİ SİLİKON

*Estetik restorasyonlarda ışıkla polimerize olan malzemelerin uygulanabilmesi için şeffaf kalıp hazırlanmasında kullanılmalıdır.

*Kozmetik tedaviler için minenin şekillendirilmesini gerektiren çeşitli klinik durumlarda kullanılabilmelidir.

*Pigmentasyon, diestamaların kapatılması, dental rotasyonların düzeltilmesi, kuron kırılmaları, morfolojik diş anomalileri, geçici kuronlar gibi işlemlerde kullanılabilmelidir.

*Silikon şeffaf ve tiksotropik özellikli olmalıdır.

*Polivinilsloksan esaslı olmalıdır. Ürün 2 adet 50 ml kartuş şeklinde baz ve katalizör ve 12 adet karıştırma ucundan oluşmalıdır. 1:1 oranda karışmalıdır.

*Çalışma zamanı 40 saniye, toplam donma süresi en fazla 2,10dk olmalıdır. Bu özellikler kartuş üzerinde de belirtilmelidir.

*Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

*Detay reprodüksiyonu  en az 20 mikron olmalıdır.

*Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,20’den küçük olmalıdır.

*Shore A final sertliği 70 olmalıdır.

*Hem kartuş hem de paket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ile lot numarası bulunmalıdır.

*Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

4- PORSELEN TAMİR KİTİ

*Kırılmış seramik ya da kompozit resin veneer ya da köprülerin intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.

*Kırılmış tüm seramik restorasyonların intra oral tamirinde kullanılabilmelidir.

*Açığa çıkmış kök yüzeyleri ya da kırılmış seramik inley tedavisinde kullanılabilmelidir.

*Hem intra hem de ekstra oral tamir için kullanılabilmelidir.

*Birkaç dakikada direkt tamir sağlamalı.

*Bütün dental materyallere bağlanmayı sağlamalı.

*Tamir kiti içerisinde 1 adet 6ml lik % 40 fosforik asit içeren asit etching jeli, 1 adet 1ml lik metal adeziv primeri, 1 adet 6ml lik primer ve 1 adet 5ml bond bulunan self-etching, ışınla polimerize olan bir bonding sistemi, 1 adet 4ml lik porselen silanı ve 1 adet 4gr’ lık metali maskelemek için opaquer kompozit, 1 adet ışığı bloke eden kapak, 1 adet fırça sapı, intelty case ve diğer aksesuarları içermelidir.

*Mükemmel bağlanma için ürün MDP fonksiyonel monomer ( 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate ) içermelidir.

*Kit içerisindeki materyaller istenildiğinde ayrı ayrı satın alınabilmelidir.

*Kit içerisinden çıkan Self-etch adezivin bağlanma gücü 20 mpa’ın üstünde olmalıdır.

5- CORE YAPIM METARYELİ SETİ

*Dual – Cure core kompoziti olmalıdır.

*Radyo opak olmalıdır.

*Sıkıştırma gücü 300 Mpa,  ve doldurucu içerik oranı ağırlıkça %74, hacimce % 59 olmalıdır.

*Mine gibi işlenebilir olmalıdır.

*Automix şırıngası ile direkt uygulanabilmelidir, ayrıca karıştırmaya gerek olmamalıdır.

*Katalizör pastası 9.9 gr (4.5ml) , universal pastası 9.8 gr (4.5ml)  olmalıdır.

*2 renk seçeneği olmalıdır. ( White, Dentin )

*Ortalama 20 adet core yapılabilmelidir.