T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakültemiz uzmanlık öğrencilerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan ve aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca “Doğrudan Temin Usulü” ile alınacaktır. Teklifinizin aşağıda belirtilen tarihlerde kurumumuza iletilmesi hususunu;

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 20DT279374

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | FFP2 KATLANABİLİR TİP MASKE | 1.000 ADET |  |  |
| 2 | TULUM | 1.000 ADET |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 9- Tekliflerinizi 10.06.2020 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda adreslere elden/fax/mail yoluyla gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

Ek: Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

TEKNİK ŞARTNAME

FFP2 KATLANABİLİR TİP TOZ MASKESİ:

1. Toz maskesi; TS EN 149 standardına uygun, NR işaretine sahip ve CE belgeli olmalıdır.

2. Koruma değeri, FFP2 ventilli ve katlanabilir tip olacaktır.

3. Toz maskenin dış kabuğu polipropilenden imal edilmiş olacaktır.

4. Toz maskesi üç boyutlu ve aynı zamanda her yüze uyum sağlayacak özellikte olacaktır.

5. Toz maskesi baş bandı kolay takılıp, çıkarılabilir olacaktır.

6. Toz maskesinin varsa ventil valfi; nem ve ısıyı azaltıp, maske içinin serin kalmasını sağlayacak özellikte olacaktır.

7. Maskeler doğal lateks içermeyecektir

8. Maske çenenin altından başlayıp, ağız ve burnu kapsayacak şekilde olacaktır.

9. Maske metal cinsi malzeme içermeyecektir. Burun koruyucusu maskenin içerisinde yer almalıdır.

10. Maskelerin tamamı poşetler içerisinde olmalıdır.

11. Nefes almak için iç hacmi uygun genişlikte olmalıdır.

12. Uzun süre takıldığında, burun kısmı alerji yapacak malzeme içermeyecektir.

13. Maske hafif ve kullanışlı imal edilmiş olacaktır.

TEK KULLANIMLIK TULUM

1. Tulum; hava geçirgen, su itici, partikül geçirmez, bakteri oluşturmaz, hafif ve yumuşak olmalıdır.

2. Tulum; tam boy, kapüşonlu, kenarı, beli, paçası ve kol ağzı lastikli olacak, önü rahat giyip çıkarmak için  fermuarlı olmalıdır.

3. Tulum yüz çevresi, kol, ayak bileği ve bel bölgesi elastik olmalıdır.

4. Tulumlar ayrı ayrı poşetlenmiş ve poşet üzerinde üretici firma bilgisi, imal tarihi vb. bilgiler yer almalıdır.

5. Tulumlar S, M, L, ve  XL bedenlerde idarece belirtilen adetlerde olmalıdır.