T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 20DT414458

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | BUHAR İÇİN 1 SAATTE SONUÇ VEREN BİYOLOJİK İNDİKATÖR | 400 ADET |  |  |
| TOPLAM | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 9-Teklif verme süresi 14.08.2020 saat 10:00’ a kadardır. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

Ek: Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

Teknik Şartname

BUHAR İÇİN 1 SAATTE SONUÇ VEREN BİYOLOJİK İNDİKATÖR

* Biyolojik İndikatör  Attest Auto-reader 490 cihazına uyumlu Attest (Ref 1492v)

*Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içermelidir.

*Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif(-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 1 saat içinde gösterebilmelidir.

*Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilmelidir.

*Medya özel cam tüp içinde mor besiyeri içermelidir.

*Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor "medya" ile temas ettirilmelidir.

*Bakteri filtresi tüpün kapağındaki etiket üzerinde yer almalıdır.

*Tüpün kapağının üst kısmında, indikatörü otomatik okuyucudan çıkarmadan rahatlıkla görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonrasında pembeden kahverengiye dönen kimyasal indikatör yer almalıdır.

*Tüp üzerindeki etikette son kullanma tarihi bulunmalıdır.

*Normal oda şartlarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

*56 ± 2°C'de orijinal otomatik okuyuculu inkübatörde 1 saat inkübe edilmelidir.

*Otomatik okuyucuda 10 adet biyolojik indikatör yuvası bulunmalıdır. İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü insan hatasına yer vermeyecek şekilde otomatik olarak algılamalı, indikatörün doğru yerleştirildiğini, düzgün şekilde kapatıldığını, besi yeri ampulünün kırılmış olduğunu ve spor ile temas ettiğini kontrol ederek okumayı başlatmalı ve problem tespiti durumunda hata alarmı vermelidir.

*İnkübatör üzerinde her bir kuyu içerisinde indikatör tüpü içerisindeki besi ortamının kırılması esnasında çalışanların yaralanmasını engelleyecek bütünleşik kırıcı mekanizma bulunmalıdır.

*Otomatik okuyucu aktif Geobacillus stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.

*Otomatik okuyucuyu pozitif kontrol indikatöründeki üremeyi 15 dakikadan kısa süre içerisinde tespit edebilmelidir.

*Otomatik okuyucu tek başına kullanılabileceği gibi internet ve intranet ağ yapıları üzerinden takip edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.

*Otomatik okuyucu sonuçları kaydetmeli ve 100 biyolojik indikatör test sonucunu hafızasında tutabilmelidir.

*Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında negatif sonucu bildiren "-"işareti gözlenebilmelidir.

*Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun dijital ekranında pozitif sonucu bildiren "+" işareti gözlenebilmeli ve beraberinde sesli alarm duyulmalıdır.

*Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığı dijital ekran üzerinden takip edilebilmelidir.

*Otomatik okuyucu her bir kuyu için kalan süreyi sürekli olarak göstermelidir.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.