T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 20DT470859

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | MASKE | 500 KUTU |  |  |
| 2 | KAN DURDURUCU | 30 ADET |  |  |
| 3 | ALGİNAT VE ALÇI ATIKLARI TEMİZLEME MADDESİ | 50 ADET |  |  |
| 4 | OKSİJENLİ SU | 20 LİTRE |  |  |
| 5 | FOSFOR PLAK (2 Adet 1 Numara ve 2 Adet 2 Numara şeklinde 4 kutu) | 4 KUTU |  |  |
| TOPLAM | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır. 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 9-Teklif verme süresi 11.09.2020 saat 10:00’ a kadardır. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

Ek: Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

Teknik Şartname

MASKE

*Nefes almayı zorlaştırmayacak şekilde, iki katlı bakteriyel filtrasyon özelliği olan telli ve lastikli maskeler 50’lik veya 100' lük kutularda istenmektedir.

*Lastik kısmı kulağa takılırken kopma oranı %4'ü geçmemelidir.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KAN DURDURUCU

*Tamponlar küp formunda, pöröziteye sahip, içeriği jelatin sünger olmalıdır.

*Hemostatik etkili steril jelatin sünger olmalı.

*Standart gözeneklere sahip ve doğal tepkime sağlayan saf jelatin köpüğünden üretilmiş olmalıdır.

*Kutu içerinde en az 50 adet olmalıdır. 14x10x10 mm ölçülerinde olmalıdır.

*Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ALGİNAT VE ALÇI ATIKLARI TEMİZLEME MADDESİ

*Ürün çeşitli aparatlardan aljinat ve alçı atıklarını kolaylıkla temizlemek için kullanılacaktır.

*Bir kilogram ürün en az 500 ölçü kaşığını temizleyebilmelidir ve bu özellik ambalajda belirtilmiş

olmalıdır.

*Temizleme işlemi için 15 – 30 dakika solüsyonda bekletme yeterli olmalıdır.

*Ürün PH değeri 7.5 – 8.5 aralığında olmalıdır.

*Ultrasonik banyoda kullanılabilmelidir.

*Ürün en az 1 kg’ lık orijinal ambalajında toz şeklinde ve hoş kokulu olmalıdır.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

OKSİJENLİ SU

*%3 hidrojen peroksit içermelidir.

*Yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.

*Numuneler ihale komisyonunca, ilgili anabilim uzmanlarınca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

FOSFOR PLAK

*Hastanemizde kullanılan Kavo marka fosfor plak tarama cihazına tam uyumlu olmalıdır.

*Plaklar 1 numara (size 1) ve 2 numara ( size 2) olacaktır.

*Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.

*Kullanım amacına uygun olmalıdır.

*Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır.

*Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır.

*Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.