T.C.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Fakültemiz uzmanlık öğrencilerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan ve aşağıda özellikleri belirtilen malzemeler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca “Doğrudan Temin Usulü” ile alınacaktır. Teklifinizin aşağıda belirtilen tarihlerde kurumumuza iletilmesi hususunu;

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

#### EKAP Doğrudan Temin Kayıt Numarası: 20DT542661

| İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN |  | TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARİÇ) |
| --- | --- | --- |
|  | CİNSİ/TÜRÜ | MİKTAR | BİRİM FİYATI |  |
| 1 | MUAYENE ELDİVENİ ( XSMALL ) | 500 KUTU |  |  |
| 2 | MUAYENE ELDİVENİ ( SMALL ) | 400 KUTU |  |  |
| 3 | MUAYENE ELDİVENİ ( MEDİUM ) | 600 KUTU |  |  |
| 4 | N95 MASKE | 2.000 ADET |  |  |
| 5 | İPLİ CERRAHİ MASKE | 200 KUTU |  |  |
| 6 | MASKE | 500 KUTU |  |  |
|  |  | YAZIYLA | RAKAMLA |  |
|  | TOPLAM |  |  |
| NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Belirtilen ürünler için kısmi teklif verilebilir. 5-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 6-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 7-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir. 8- Tekliflerinizi 16.10.2020 saat 10:00 ‘a kadar aşağıda adreslere elden/fax/mail yoluyla gönderebilirsiniz. | Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza |

Ek: Teknik Şartname

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |
| --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

TEKNİK ŞARTNAME

Tüm ürünlerde alımın kalem bazında değerlendirilmesinden dolayı numuneler istenecek komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1-MUAYENE ELDİVENİ ( XSMALL )

*Tek seferlik kullanım amaçlı, small boyutunda, naturel latex’den yapılmış, non-steril, pudralı ve yeterli dirence sahip olmalıdır.

*Ulusal veya uluslararası standartlara sahip tek seferlik muayene eldivenleri 100’lük kutuda istenmektedir.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2-MUAYENE ELDİVENİ ( SMALL )

*Tek seferlik kullanım amaçlı, small boyutunda, naturel latex’den yapılmış, non-steril, pudralı ve yeterli dirence sahip olmalıdır.

*Ulusal veya uluslararası standartlara sahip tek seferlik muayene eldivenleri 100’lük kutuda istenmektedir.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3-MUAYENE ELDİVENİ ( MEDİUM )

*Tek seferlik kullanım amaçlı, medium boyutunda, naturel latex’den yapılmış, non-steril, pudralı ve yeterli dirence sahip olmalıdır.

*Ulusal veya uluslararası standartlara sahip tek seferlik muayene eldivenleri 100’lük kutuda istenmektedir.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4-N95 MASKE

*Toz maskesi; TS EN 149 standardına uygun, NR işaretine sahip ve CE belgeli olmalıdır.

*Koruma değeri, FFP2 ventilli ve katlanabilir tip olacaktır.

*Toz maskenin dış kabuğu polipropilenden imal edilmiş olacaktır.

*Toz maskesi üç boyutlu ve aynı zamanda her yüze uyum sağlayacak özellikte olacaktır.

*Toz maskesi baş bandı kolay takılıp, çıkarılabilir olacaktır.

*Toz maskesinin varsa ventil valfi; nem ve ısıyı azaltıp, maske içinin serin kalmasını sağlayacak özellikte olacaktır.

*Maskeler doğal lateks içermeyecektir

*Maske çenenin altından başlayıp, ağız ve burnu kapsayacak şekilde olacaktır.

*Maske metal cinsi malzeme içermeyecektir. Burun koruyucusu maskenin içerisinde yer almalıdır.

*Maskelerin tamamı poşetler içerisinde olmalıdır.

*Nefes almak için iç hacmi uygun genişlikte olmalıdır.

*Uzun süre takıldığında, burun kısmı alerji yapacak malzeme içermeyecektir.

*Maske hafif ve kullanışlı imal edilmiş olacaktır.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5-İPLİ CERRAHİ MASKE

*Nefes almayı zorlaştırmayacak şekilde, üç katlı bakteriyel filtrasyon özelliği olan telli ve bağcıklı maskeler olmalıdır.

*Her kutuda 100 adet maske istenmektedir.

*Maske hava geçirken olmalı ve rahatlıkla nefes almaya izin vermelidir.

*Maskeler 3 katlı üretilmiş olmalıdır.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6-MASKE

*Nefes almayı zorlaştırmayacak şekilde, üç katlı bakteriyel filtrasyon özelliği olan telli ve lastikli maskeler 50’lik kutularda istenmektedir.

*Lastik kısmı kulağa takılırken kopma oranı %4'ü geçmemelidir.

*Maskeler 3 katlı üretilmiş olmalıdır.

*Numuneler ihale komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.