BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası :21DT726708

Malın Adı                            :İHALEDEN KALAN ÜRÜNLERİN ALIMI

|  | A |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | RESTORATİF TEDAVİ SETİ I | SET | 1 |  |  |
| 2 | İPLİK SETİ | SET | 50 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

| TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER: |  |
| --- | --- |
| Adres | Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak |
| Telefon | 0276 221 21 21- 5821 |
| e-posta | dishekimligi@usak.edu.tr |

NOT:         
1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır.

2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir.

3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir.

4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır.

5- Hizmetlerde ve Bakım-Onarım alımlarında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.

7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

8-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

9-Teklif verme süresi 15.11.2021 saat 10:00’ a kadardır.

TEKNİK ŞARTNAME

- RESTORATİF TEDAVİ SETİ I

İRRİGASYON İĞNESİ

*Kanal tedavisi sırasında kanalı yıkamak için uygun dizaynda olmalıdır. (Yandan perfore)

*Farklı renklerde olmalıdır. İdarenin uygun gördüğü renkteki iğne teslim edilecektir.

*Orijinal ambalajında olmalıdır. Kutu içerisinde en az 20  adet olmalıdır.

*Raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.

*Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

*Orijinal ambalajında olmalıdır.

*Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir.

*Florid serbestleştirecektir.

*Toplam karıştırma süresi en fazla 30 saniye olmalıdır.

*Diş sert dokuları ile biyolojik uyumlu olmalıdır.

*Radyoopak olmalıdır.

*Sertleşme esnasında PH değerinin hızla yükselme özelliği olmalı bu özellik sayesinde biyo uyumluluk sağlamalıdır.

*Çalışma süresi 22-24 derecede en az 1,5 dakika olmalıdır.

*Klinik sertleşme süresi en fazla 6,5 dakika olmalıdır (karıştırmanın başından itibaren)

*Kron-köprü, inley, onley, vida ve ortodontik bantların simantasyonunda kullanılabilmelidir.

*Ürün toz ve toz cam şişe içerisinde ve kaşık ile birlikte, likit olarak ise distile su kullanılacaktır.

*Set orijinal ambalajının içinde en az 15 gr toz 7 ml likit olmalıdır.

*Türkçe kullanım kılavuzu temin edilecektir. Orijinal ambalajında olmalıdır.

*Cam ionomer esaslı olmalıdır.

*Mine ve dentine çok iyi bağlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

*Simantasyonda kullanmak amacıyla yapılmış olmalıdır.

*Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 24 ay olmalıdır.

*Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

ASİT JEL

*Ortodontik ataşmanların yapıştırılmasına uygun olmalıdır.

*Dik yüzeye tatbik edildiğinde aşağı doğru akmamalı, damlamamalı,hava kabarcıkları olmamalı, yatay yüzeyde etrafa dağılmamalıdır.

*Jelin ayırdedilmesini sağlayacak şekilde renk pigmenti ihtiva etmelidir.

*Orijinal ambalajında, şeffaf şırınga formunda en az 2,5 ml. olarak ve en az 25 adet uygulama ucu ile beraber ambalajlanmış, % 37  ortofosforik asit içeren, ulusal ve uluslararası kalite  belgelerine sahip olmalıdır.

*Şırınganın pistonu rahat çalışmalı,sıkışmamalıdır.

*Şırınga üzerinde içerik,üretim,son kullanma tarihi üretici bilgileri bulunmalıdır.

*En az üç yıl kullanma ömrü olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

GUTA

*Guta perkaların sapında kullanılan bitim eğe grubu renk kodları olmalıdır.

*Sorti şeklinde paketlenmiş ve paket içerisinde en az 100 adet gutta bulunmalıdır.

*15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 numaralarda her boyutundan mevcut olmalıdır.

*0,2(standart); 0,4: 0,6 açılarda seçilerek alınacaktır.

*ISO aksesuar ölçülerinde, milimetre işaretlemeleri bulunmalıdır.

*Biyouyumlu olmalıdır.

*Kadmiyumsuz olmalıdır.

*Radyo opak olmalıdır.

*Gutalar  mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'lik işaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

*MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.

*Standart boylarda  olmalıdır.

*İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır.

*Kanala uygulanırken kolay eğilip bükülmemelidir.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

AĞIZ SPATÜLÜ

*Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır.

*Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.

*Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon aşamasında korozyon (kararma-görünümün bozulması) olursa firma malzemeyi ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldır.

*Kullanım amacına uygun olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

SİMAN FULVARI

*Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı  elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır.

*Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.

*Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon aşamasında korozyon (kararma-görünümün bozulması) olursa firma malzemeyi ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldır.

*Kullanım amacına uygun olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

EKSKAVATÖR

*Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı elektro polisaj yöntemi ile yapılmış olmalıdır.

*Aletlerin her birinin üzerinde markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.

*Cerrahi Aletler 134°C de otoklavda buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır. Sterilizasyon aşamasında korozyon (kararma-görünümün bozulması) olursa firma malzemeyi ücretsiz olarak değiştirmek zorundadır. Garanti süresi 2 yıldır.

*Kullanım amacına uygun olmalıdır.

*SET İÇİNDE 30 KUTU OLACAKTIR.

LENTÜLO

*Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

*134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.

*Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

*Ambalajı blister veya kutu olmalı. Blister veya kutuda en az 10 adet lentulo bulunmalıdır. *Kliniklerimizde kullanılan mikromotor angldruvalarına uyumlu olmalıdır.

*Sap kısmı ile fonksiyon gören kısım arasında sıkışarak kırılmaları engelleyecek ara yay kısmı bulunmalıdır.

*Fonksiyon gören kısmı uca doğru sivrilen ya da silindirik yapıda olmalıdır. *Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri ya da renk kodlamalarına sahip olmalıdır.

*SET İÇİNDE 25 KUTU OLACAKTIR.

- İPLİK SETİ

İPLİK 3,0

*İplik steril olmalıdır.

*Bir kutuda 12 paket olmalıdır.

*İğneler; 3/8 ters keskin, 18 mm ve 21 mm arasında (komisyonca seçilecek) ve non kapiller olmalıdır.

*İplik; 3,0 vikril ve 50-75 cm uzunluğu olmalıdır.

*İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimum travma ile deforme olmadan geçmelidir.

*İğne ile sütur birleşme çapı dokuları travmaya uğratmaması için aynı olmalıdır.

İPLİK 4,0

*İplik steril olmalıdır.

*Bir kutuda 12 paket olmalıdır.

*İğneler; 3/8 ters keskin, 18 mm ve 21 mm arasında (komisyonca seçilecek) ve non kapiller olmalıdır.

*İplik; 4,0 vikril ve 50-75 cm uzunluğu olmalıdır.

*İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimum travma ile deforme olmadan geçmelidir.

*İğne ile sütur birleşme çapı dokuları travmaya uğratmaması için aynı olmalıdır.