BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :Tıp Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası : 21DT756537

Malın Adı                            :

|  | A |  |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Otoskop | adet | 4 |  |  |
| 2 | Oftalmoskop | adet | 4 |  |  |
| 3 | Dermatoskop | adet | 4 |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Teklifler 22.11.2021 saat 17.00’a kadar tip@usak.edu.tr adresine gönderilebilir.

# OTOSKOP  OFTALMOSKOP ve DERMATOSKOP GENEL ŞARTNAMESİ

- Tüm ürünler aynı marka olmalıdır.

- Tüm ürünler 2 adet kalem pille (AA) çalışabilmelidir.

- Tüm ürünler bir pil ile en az 10 saat çalışılabilmelidir.

# Otoskop TEKNİK Şartnamesi

- Işık kaynağı LED olmalıdır

- LED termal olarak control edilerek tüm çalışma süresince aynı dalga boyunca ışıma yapabilmelidir.

- Timpan membran ve kulak kanalına reflex-free aydılatma yapabilmelidir.

- Kulak izleme penceresinde x3 kat büyütme yapılabilmelidir.

- Pinemotik test yapılabilmelidir.

- Cebe konulduğunda  otomatik olarak kapanabilmelidir.

# OFTALMOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işık kaynağı LED olmalıdır

- LED ışık kaynağı termal olarak kontrol edilerek tüm çalışma süresince aynı dalga boyunda ışıma yapabilmelidir.

- LED ışık ayarı ile ışık miktarı ayarlanabilmelidir.

- Pil ömrünü gösteren göstergesi olmalıdır.

DERMATOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işık kaynağı LED olmalıdır

- LED termal olarak control edilerek tüm çalışma süresince aynı dalga boyunca ışıma yapabilmelidir.

- LED ışık ayarı ile ışık miktarı ayarlanabilmelidir.

- Pil ömrünü gösteren göstergesi olmalıdır.

- Optik izleme penceresi ile x10 kat büyütme yapılabilmelidir.

- Üzerinde bulunan optic system akromatik özellikte olmalıdır.

- Cihazı deriye dokudurarak bakmaya yarayan optik plakası bulunmalıdır.