BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         :Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası :22DT1011390

Malın Adı                            :Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı

Teklif İçin Son Tarih           :04.10.2022-12:00

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Saf alkol (Cas no:64-17-5) | litre | 5 |  |  |  |
| 2 | Pamuk | kilogram | 5 |  |  |  |
| 3 | Steril Lanset | kutu | 10 |  |  |  |
| 4 | Otomatik kan alma turnikesi | adet | 10 |  |  |  |
| 5 | Lam (50 ‘lik kutu-26 mmx 76 mm) | kutu | 10 |  |  |  |
| 6 | Lamel (100’lük kutu- 24 mm x50 mm) | kutu | 10 |  |  |  |
| 7 | Filtre kağıdı (40x40 cm-60 gr/m2-250’lik paketler) | paket | 2 |  |  |  |
| 8 | Abeslang (100 ‘lü kutularda) | kutu | 5 |  |  |  |
| 9 | Giemsa boya (100 ml’lik şişelerde)(Cas no: 51811-82-6) | adet | 3 |  |  |  |
| 10 | May –Grünwald boya (100 ml’lik şişelerde)(Cas no: 62851-42-7) | adet | 2 |  |  |  |
| 11 | Kapiller hematokrit pipeti (Heparinli-100’lük kutularda) | kutu | 5 |  |  |  |
| 12 | Hidroklorik asit çözeltisi (% 10’luk -1000 ml’lik ambalajda)(Cas no:7647-01-0) | adet | 1 |  |  |  |
| 13 | Hematokrit macunu | kutu | 5 |  |  |  |
| 14 | Kan grubu anti A serum (10 ml’lik şişelerde) | adet | 2 |  |  |  |
| 15 | Kan grubu anti B serum (10 ml’lik şişelerde) | adet | 2 |  |  |  |
| 16 | Kan grubu anti D serum (10 ml’lik şişelerde) | adet | 2 |  |  |  |
| 17 | 5 cc’lik steril enjektör- yeşil uçlu- (100’lük kutularda) | kutu | 4 |  |  |  |
| 18 | Saat camı (100mm çapında) | adet | 10 |  |  |  |
| 19 | İğne atık kutusu (kapaklı-3 litre hacminde) | adet | 2 |  |  |  |
| 20 | Şale (cam – yatık ve Boyutlar : 87x74x40 mm ) | adet | 4 |  |  |  |
| 21 | Snellen okuma tablosu | adet | 2 |  |  |  |
| 22 | AAA ince kalem pil | adet | 8 |  |  |  |
| 23 | AA pil | adet | 8 |  |  |  |
| 24 | C-R14BE 1,5 V pil | adet | 8 |  |  |  |
| 25 | Tıbbi Fix Flaster (10 mx 5 cm) | adet | 5 |  |  |  |
| 26 | Steril plastik öze | adet | 1.000 |  |  |  |
| 27 | Çamaşır klenpi dişli | adet | 2 |  |  |  |
| 28 | Çamaşır klenpi dişsiz | adet | 2 |  |  |  |
| 29 | Cerrahi dikiş iğnesi çok kullanımlı büyük | adet | 4 |  |  |  |
| 30 | Bistüri sapı 10 numaraya uygun | adet | 4 |  |  |  |
| 31 | Penset dişli | adet | 2 |  |  |  |
| 32 | Ksilen (CAS Numarası: 1330-20-7) (4 lt) | adet | 3 |  |  |  |
| 33 | Demir klorid (100gr) (CAS Numarası: 7705-08-0) | adet | 1 |  |  |  |
| 34 | Molybdatophosphoric asit (25 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 35 | Ninhidrin (Ürün Cas No: 485-47-2, Ürün purity : ?99) (25 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 36 | Sülfosalisilik asit (Ürün Cas No: 5965-83-3, Ürün purity : ?99) (100 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 37 | Sodyum potasyum tartarat (seignette tuzu) :Fehling B reaktifi için gerekli) (Ürün Cas No: 6381-59-5, Ürün purity : ?99) (500 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 38 | NaOH (Ürün Cas No: 1310-73-2, Ürün purity : ?99) (500 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 39 | Brom çözeltisi (Ürün Cas No: 7726-95-6, Ürün purity : ?99) (100 gr) | adet | 1 |  |  |  |
| 40 | Santrifüj tüpü vida kapaklı 50 ml steril falcon tüpü | adet | 500 |  |  |  |
| 41 | Santrifüj tüpü vida kapaklı 15 ml steril falcon tüpü | adet | 500 |  |  |  |
| 42 | Metanol (5 litre) | adet | 1 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

Not: Teklifler tip@usak.edu.tr mail adresine de gönderilebilir.

SAF ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- -En az % 99,8 salıkta olmalıdır

- -Orijinal 2,5 lt lik ambalajda olmalıdır

- -Miadı en az 2 yıl olmalıdır

PAMUK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- -Medikal amaçlı hidrofil ,temiz olmalıdır

- -1 kg lık ambaljda olmalıdır

STERİL LANSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- -Kutuda 100 adet olmalıdır

- -Steril tek tek paketlenmiş olmalıdır

OTOMATİK KAN ALMA TURNİKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pratik bir şekilde uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır

- Sıkı bir dokumaya sahip olmalıdır

- Boyuna esnek plastik bir kilit bulunmalıdır

- Mandallı ve stoplu olan otomatik turnike 40 cm uzunlukta ve 2,5 cm genişlikte olmalıdır

LAM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- lam temiz ve tozsuz olmalıdır

- kutuda 50 adet lam bulunmalıdır

- Hidrolitik camdan imal edilmiş olmalıdır

LAMEL  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lamel a kalite temiz ve tozsuz olmalıdır

- Kutuda 100 adte lamel olmalıdır

- Ebadı 24x50 mm olmalıdır

FİLTRE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Paket içinde 250 adet olmalıdır

- 40x40 cm ebaında olmalıdır

- Ağırlık 60 gr/cm2 olmalıdır

- Abeslang

- Kağıt sargılı olmalıdır

- Paket içinde 100 adet olmalıdır

- Tahta dan imal edilmiş olmalıdır

GİEMSA BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 100 ml lik ambalajda olmalıdır

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

MAY –GRÜNWALD BOYA  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 100 ml lik ambalajda olmalıdır

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

KAPİLLER HEMATOKRİT PİPETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Heparinli ve 100  adetlik kutuda olmalıdır

HİDROKLORİK ASİT ÇÖZELTİSİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çözelti % luk olmalıdır

- 1000 ml lik ambalajda olmalıdır

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

HEMATOKRİT MACUNU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hematokrit tüplerin uçlarını kapatmaya uygun macun plakaları 1'den 48'e kadar numaralandırılmış olmalıdır

KAN GRUBU ANTİ A SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

- Hacmi 10 ml olmalıdır

- Soğuk zincir ile teslim edilmelidir

KAN GRUBU ANTİ B SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

- Hacmi 10 ml olmalıdır

- Soğuk zincir ile teslim edilmelidir

KAN GRUBU ANTİ D SERUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Miadı en az 1 yıl olmalıdır

- Hacmi 10 ml olmalıdır

- Hoğuk zincir ile teslim edilmelidir

5 CC’LİK STERİL ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril 100 lük kutuda olmalıdır

- Yeşil uçlu olmalıdır

SAAT CAMI  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çapı 100 mm olmalıdır

- Kalınlığı en az 1 mm olmalıdır

İĞNE ATIK KUTUSU (KAPAKLI-3 LİTRE HACMİNDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plastik ve kapaklı olmalıdır

- Hacmi en az 3 litre olmalıdır

- Tıbbi Atıklar Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır

ŞALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Mikroskop lamlarını yatay konumda taşıma amacı ile kalın duvarlı soda camdan üretilmiş olmalıdır

- Kapağı ile beraber teslim edilmelidir

- 10 adet tek mikroskop lamı veya sırt sırta yerleştirilmiş 10 çift lam taşıma kapasitesine sahip olmalıdır

- Boyutlar : 87x74x40 mm

SNELLEN OKUMA TABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işıksız olmalıdır

- Duvara asılabilir olmalıdır

- Vinylex dijital baskılı olmalıdır

- Ebadı 68x29 cm olmalıdır

AAA İNCE KALEM PİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alkalin pil olmalıdır

- Miadı en az 2 yıl olmalıdır

- AA pil

- Alkalin pil olmalıdır

- Miadı en az 2 yıl olmalıdır

C-R14BE 1,5 V PİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kapasite 1.5 v olmalıdır

- Çinko karbon yapılı olmalıdır

- Miadı en az 2 yul olmalıdır

TIBBİ FİX FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 mx 5 cm)

- Uzunluğu 10 m ve genişliği 5 cm olmalıdır

- Esnek yapıya sahi olmalıdır

- Hasas ciltlere kullanıma uygun olmalıdır

STERİL PLASTİK ÖZE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Plastik yapıda steril 10 µl ölçütünde olmalıdır.

- En fazla 20 lik paketler şeklinde olmalıdır.

- Bir ucu yuvarlak bir ucu iğne uçlu olmalıdır.

- Son kullanma tarihi pakelt üzerinde yazılmış olmalıdır.

- Kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.

KSİLEN TEKNİK ŞARTNAMESİ (CAS Numarası: 1330-20-7)

- Doku takibi, deparafinizasyon aşamasında clearing ajanı olarak kullanılmalıdır.

- Üretici, ürün içeriği, kimyasal korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- Üretici tarafından onaylı analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Açık formülü C6H4(CH3)2 molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır.

- Minimum %99 luk ve yoğunluğu 0,86 g/ml (20 C de) olmalıdır.

- 2,5 veya 5 litrelik cam şişe içerisinde verilmelidir.

- Malzemenin bileşimindeki xylene izomeri oranı %98,5-99,5 arasında olmalıdır.

- İçerdiği su oranı %0,01-0,02 arasında olmalıdır.

- İçerdiği Ethylebenzene oranı maksimum %4-5 olmalıdır.

- Bileşimindeki Toluene oranı max. %0,1 olmalıdır.

- Kükürt oranı max. %0,003 olmalıdır.

- Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu ihale sırasında belgelenmelidir.

DEMİR KLORİD TEKNİK ŞARTNAMESİ (CAS Numarası: 7705-08-0)

- Formülü FeCl₃ olmalıdır.

- Molekül ağırlığı 162.21 g/mol olmalıdır.

- Cam şişede ambalajlanmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra dolmalıdır.

FOSFOMOLİBDİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ (CAS Numarası: 51429-74-4)

- Kimyasal formülü H₃[P(Mo₃O₁₀)₄] * x H₂O olmalıdır.

- Moleküler ağırlığı 1825.28 g/mol olmalıdır.

- Histolojik boyamalarda kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Toz halinde cam şişede ambalajlanmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl sonra dolmalıdır.

NİNHİDRİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyokimya ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Ürün Cas No: 485-47-2, Ürün purity : ≥99 olmalıdır.

- Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonrası karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

SÜLFOSALİSİLİK ASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Biyokimya ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Ürün Cas No: 5965-83-3, Ürün purity : ≥99 olmalıdır.

- Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonrası karar verilecektir. Numune

- ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

SODYUM POTASYUM TARTARAT (seignette tuzu) : (Ürün Cas No: 6381-59-5, Ürün purity : ≥99)

- Biyokimya ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonrası karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

SODYUM HİDROKSİT -NaOH (Ürün Cas No: 1310-73-2, Ürün purity : ≥99)

- Biyokimya ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonrası karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

BROM ÇÖZELTİSİ (Ürün Cas No: 7726-95-6, Ürün purity : ≥99)

- Biyokimya ve hücre kültürü çalışmaları için uygun olmalıdır.

- Lot no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonrası karar verilecektir. Numune ve datasheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

FALKON TÜP (50 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz, eteksiz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Üzerindeki yazılar okunur bir şekilde, ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

FALKON TÜP (15 ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz, eteksiz ve konik tabanlı olmalıdır.

- 15 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Üzerindeki yazılar okunur bir şekilde, ml cinsinden bölmeli olmalıdır.

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

METANOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- % 99.9 oranında olmalıdır.

- 2.5 yada 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

BİSTÜRİ SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Bistüri sapı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Bistüri sapı 10 numara bistüri ucuna uygun olmalıdır.

- Bistüri sapı uzunluğu en az 130 mm olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.

- Aletler 134 0C’de otoklavda steril edilmelidir. Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır.

DİŞLİ PENSET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pensetin uzunluğu en az 150 mm olmalıdır.

- AISI 304 veya dengi kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Dış yüzeyler temizlemeyi kolaylaştırmak amacıyla parlatılmış olmalıdır.

- Pensetin uçları dişli olmalıdır.

- Tek parçadan oluşan gövde uzun yıllar kullanıma uygun olmalıdır.

- Polisajı düzgün olmalıdır.

- Aletler 134 0C’de otoklavda steril edilmelidir. Sterilizasyon esnasında deforme olmamalı ve kararmamalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında markası, üretici firması, kullanım kılavuzu, CE belgesi ibaresi içermelidir.