BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         : Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası :22DT1211814

Malın Adı                            :Laboratuvar Malzemesi Alımı

Teklif İçin Son Tarih:  11.11.2022 Saat:13:00

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Falcon Tüp (15 ml lik) | adet | 100 |  |  |  |
| 2 | Falcon Tüp (50 ml lik) | adet | 100 |  |  |  |
| 3 | hücre Kültürü Plağı (24 lü) | adet | 100 |  |  |  |
| 4 | SYBR™ Safe DNA Gel Stain | adet | 1 |  |  |  |
| 5 | Büret | adet | 1 |  |  |  |
| 6 | Diapozon Seti (5 li) | adet | 3 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

- Malzemelerin 10 Aralık 2022 tarihine kadar teslim edilmesi gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar teslim edilmeyen malzemelerin siparişi iptal edilecektir.

- Teklifler tip@usak.edu.tr adresine gönderilebilir.

15 ml Falcon Tüpü Teknik Şartnamesi

- Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır.

- 15 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.

- Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

50 ml Falcon Tüpü Teknik Şartnamesi

- Ultra şeffaf, saf polipropilenden üretilmiş olmalı ve konik tabanlı olmalıdır.

- Vida kapaklı olmalıdır. Kapak kapatıldığında kesinlikle sızdırmamalıdır.

- 50 ml’lik hacim kapasitesinde olmalıdır.

- Santrifüj işlemine dayanıklı olmalıdır.

- Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden ölçüm işaretleri olmalıdır.

24’lü Hücre Kültürü Plağı Teknik Şartnamesi

- Hücre kültürü için uygun olmalıdır.

- Steril olmalıdır.

- Düz dipli ve kapaklı olmalıdır.

- Çalışma hacmi 1 ml olmalıdır

SYBR™ Safe DNA Gel Stain Teknik Şartnamesi

- Agaroz veya akrilamid jellerde DNA'nın görselleştirilmesi için kullanılabilmelidir.

- SYBR® Safe boyası, mavi ışık ya da UV uyarımını kullanabilen etidyum bromür için daha az tehlikeli bir alternatif olarak özel olarak formüle edilmiş olmalıdır.

- Spesifik olmayan arka plan floresansını azaltarak hassasiyeti arttırmalıdır.

- RNA boyama dahil tüm boyama uygulamaları için etidyum bromür yerine kullanılabilmelidir.

- Deteksiyon metodu floresan olmalıdır.

- DMSO'da 10.000X konsantre olarak verilmelidir.

- Saklama koşullarına uygun teslim edilmelidir.

Büret Teknik Şartnamesi

- Borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- Musluklar PTFE (teflon) ve düz olmalıdır.

- Conformıty grup sertifikasında sahip olmalıdır.

- A kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- 50ml hacminde olmalıdır.

- 0,1 Oml taksimatlı olmalıdır.

- Yanında teklif olarak masaüstü kullanabilmek amaçlı 3 ayak, çubuk 75 cm ve kıskaç verilmelidir.

Diapozon Seti Teknik Şartnamesi

- Ses titreşimlerinin belirlenmesinde kullanılan diapozon seti pratik bir kullanım sunmalıdır ve ideal ölçülerde olmalıdır.

- 5’li diapozon seti alüminyum malzeme kullanılarak imal edilmiş olmalıdır.

- Set içerisinde 128, 256, 512, 1024 ve 2048 frekans diapozonlar bulunmalıdır.

- Tüm parçalara uygun yuvaların mevcut olduğu özel taşıma deri çantası içinde olmalıdır.