BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         : Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası : 23DT915184

Malın Adı                            : 15 Kalem Laboratuvar Sarf Malzemesi Alımı

Teklif İçin Son Tarih           : 07.09.2023 16:00

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | Mikroskopi Entellanı (100 ml’lik) | adet | 1 |  |  |  |
| 2 | Neşter Bıçağı (21 Numara) | kutu | 3 |  |  |  |
| 3 | Neşter Sapı | adet | 1 |  |  |  |
| 4 | Formaldehit | litre | 40 |  |  |  |
| 5 | Ksilol | litre | 20 |  |  |  |
| 6 | Absolut (Susuz) Etil Alkol | litre | 20 |  |  |  |
| 7 | Lökosit Ve Eritrosit Pipet Ağızlığı (Beyaz Renkli)(100’lük) | kutu | 1 |  |  |  |
| 8 | Sedimentasyon Sehpası (10’luk) | paket | 5 |  |  |  |
| 9 | Hematokrit Santrifüj Ölçüm Skalası | adet | 2 |  |  |  |
| 10 | İshiara Renk Kitabı 38 | adet | 2 |  |  |  |
| 11 | Tıbbi Fix Flaster (10 M*5 CM) | adet | 10 |  |  |  |
| 12 | Dijital Laboratuvar Saati | adet | 5 |  |  |  |
| 13 | Snellen Okuma Tablosu | adet | 2 |  |  |  |
| 14 | Etanol | litre | 20 |  |  |  |
| 15 | Metanol | litre | 10 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | (0276) 221 21 21 |
| --- | --- |
| E-posta | tip@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km |
| Ayrıntılı Bilgi | Memur Fatma ŞAVKAR (Dahili 6018) |

NOT:  1-Teklifler tip@usak.edu.tr adresine gönderilecektir.

2-Teklifler kalem bazında değerlendirilecektir.

3-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

4-Nakliye gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

5- Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

ENTELLAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ksilen içeriği %1-9 olmalıdır.

- Histokimyasal ve immunokimyasal yöntemlerle boyanan kesitlerin kapatılması için uygun kapatma medyumu olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firma ismi, üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası ve CE işareti olmalıdır.

- 500 ml’lik güneş ışığı geçrimeyen ürünü bozmayan ambalajlarda olmalıdır.

- Ksilenle temizlenebilmelidir.

BİSTÜRİ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kolay açılabilir olmalıdır.

- Kullanımı kolay,sağlam, kesici özelliği iyi olmalıdır.

- Kullanım sırasında(antiseptik solüsyona konulduğunda v.b)oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir.

- Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmalıdır.

- Bistüri dokuyu keserken kırılmamalı ,iyi kesmeli,ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.

- Bistüri numarası ile uyumlu bistüri sapına uygun olmalı ,kolay takılabilmeli,kolay çıkartılabilmeli kullanırken yuvasına iyi oturmalıdır.

- Ürünün üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.

- Ürünün 1 paketi içerisinde 100 adet 21 numara (Fitment No:4) Bistüri ucu olmalıdır.

BİSTÜRİ SAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Düz olmalıdır.

- Bistüri takmak için çentiği olmalıdır.

- Her numaraya uygun olmalıdır.

- Paslanmaz olmalıdır.

- Orijinal çelikten olmalıdır.

FORMALDEHİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Anatomi laboratuvarında kullanıma uygun fiksatif olmalıdır.

- 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır. (5 LİTRE)

- Çökelme ve tortulaşma olmamalıdır.

- %37 saflıkta olmalıdır.

- Üretici tarafından verilen analiz sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Buharlaşmayı önleyici uygun ambalaj içinde olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretim, son kullanım tarifi ve kot numarası olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.

KSİLOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Açık formülü C6H4(CH3)2, molekül ağırlığı 106,17 olmalıdır.

  - Kimyasal olarak oluşturan izomerler kullanıldığı doku takip cihazında tıkanmaya yol açmayacak bileşimde olmalıdır.

  - Minimum %98’lİk ve yoğunluğu 0,86g/ml olmalıdır.

  - Patolojik çalışmalara uygun olmalı, parafin ve alkol ile iyi karışabilir olmalıdır.

  - Kırılmaz ve sızdırmaz nitelikte 5lt’lik plastik orijinal ambalajlarda olmalıdır.

  - Üretici tarafından verilen analiz sertifikası teslim edilmelidir.

  - Orijinal etiket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

  - Kokusuz olmalıdır.

ABSOLUT (SUSUZ) ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 5lt.lik plastik şişede olmalıdır.

- Etil alkolün safiyeti minimum %99 olmalı, başka herhangi bir katkı ya da denatürasyon maddesi içermemelidir.

- Şişe üzerinde üretildiği yer, safiyeti, miktarı ve diğer kimyasal özellikler ile firmaya özgü barkot ve lot no bulunmalıdır.

LÖKOSİT VE ERİTROSİT PİPET AĞIZLIĞI (BEYAZ RENKLİ)(100’LÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lökosit ve eritrosit pipetlerinde kullanıma uygun özellikte olmalıdır.

- Hortum şeffaf silikon olmalı, ağızlık PS olmalıdır.

- Uzunluk 13 cm olmalıdır.

HEMATOKRİT SANTRİFÜJ ÖLÇÜM SKALASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Şeffaf cam ya da kaliteli mika olmalıdır.

- Sayılar mm olarak ifade edilmelidir.

- Rakamlar kolay okunmalıdır.

- Hemstokrit santrifüj cihazına uygun ebatta olmalıdır.

İSHİARA RENK KİTABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Doğuştan kımızı-yeşil renk körlüğü tespiti için imal edilmiş olmalıdır.

- Birçok farklı test yöntemi için 38 farklı sayfadan oluşmalıdır.

- Her bir test sayfası rastgele yayılmış farklı ölçülerdeki ve renklerdeki noktalardan oluşmuş bir halka şeklinde olmalıdır.

- Renk kitapçığı kolay taşınımı ve kullanımı açısından özel olarak albüm şeklinde tasarlanmış bir kitapçık halinde olmalıdır.

- Renk kitapçığı fotokopi çoğaltma olmamalı ve orijinal basım olmalıdır.

- İlgili birim gerektiğinde numune isteyecektir.

TIBBİ FİX FLASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 mx 5 cm)

- Uzunluğu 10 m ve genişliği 5 cm olmalıdır.

- Esnek yapıya sahi olmalıdır.

- Hasas ciltlere kullanıma uygun olmalıdır.

DİJİTAL LABORATUVAR SAATİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Saat dijital göstergeli olmalı 19 saat 59 dk.ya kadar süresi olmalıdır.

- 2.Ayarlanan süre sonunda sesli alarm vermelidir.

- 3.Gövde arkasında destek çubuğu ile tezgah üzerine ve duvara asma imkanı olmalıdır.

SNELLEN OKUMA TABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işıksız olmalıdır.

- Duvara asılabilir olmalıdır.

- Vinylex dijital baskılı olmalıdır.

- Ebadı 68x29 cm olmalıdır.

ETANOL, ABSOLUTE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %99.8 oranında Etanol (hacmen) içermelidir.

- 2.5-5 litrelik cam veya plastik şişede olmalıdır.

- Şişe alkolün uçmasını engelleyecek şekilde sızdırmaz kilit kapaklı olmalıdır.

- Uluslararası üretim standartlarına uygun olmalıdır.

- Açık formülü ürünün üzerinde olmalıdır ( C3H8O, No :67-63-0, Dansite :0,787 gr(m):300h, purırıte:mın 99.9%).

METANOL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Saflığı % 99.5’dan büyük olmalıdır.

- Yoğunluğu 0.791-0.793 olmalıdır.

- Ekstra saf olmalıdır.

- İçerdiği su oranı % 0.1 den az olmalıdır.

- Demir oranı % 0.0001 den az olmalıdır.

- Aseton oranı % 0.001 den az olmalıdır.

- 2.5 Litrelik koyu renkli şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

- Teslim edilme tarihinden sonra, en az 1 yıl miyadlı olmalıdır.