BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı                         : Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doğrudan Temin Numarası :23DT1145529

Malın Adı                            :İnfrared Ateş Ölçer ve Tıbbi Atık Kutusu Alımı

Teklif için Son Tarih: 20/10/2023 14:00

|  | A |  |  | B |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) | İstekli Bilgileri |
| 1 | İnfrared Ateş Ölçer | adet | 15 |  |  |  |
| 2 | Tıbbi Atık Kutusu(5lt lik) | adet | 70 |  |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

| Telefon | (0276) 221 21 21 |
| --- | --- |
| E-posta | tip@usak.edu.tr |
| Adres | Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km |
| Ayrıntılı Bilgi | Memur Fatma ŞAVKAR (Dahili 6018) |

NOT:  1-Teklifler tip@usak.edu.tr adresine gönderilecektir.

2-Teklifler kalem bazında değerlendirilecektir.

3-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.

4-Nakliye gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.

5- Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.

6-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e-fatura olarak kesecektir.

7-Teklif edilen ürünlere ait kataloglar teklifle beraber gönderilecektir.

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza

İnfrared Ateş Ölçer Teknik Şartnamesi

- İnfrared probu ile hastaya dokunmadan ateş ölçebilmeli.

- Üzerinde aydınlatması olan LCD ekran olmalı

- Açma/kapama ve ısı ölçüm düğmeleri olmalı

- Seçime göre Celcius/Fahrenheit ölçüm yapabilmeli

- Ses açma kapama düğmesi olmalı

- Pil ile çalışabilmeli

- Isı ölçeri tutmak için el tutamağı olmalı

Tıbbi Atık Kutusu Teknik Şartnamesi

- Kesici ve delici atık kutusu (K.D.A.K) üç parçadan oluşmalıdır. Gövde, Tutamaçlı dört noktadan kilitlenebilir kapak ve kilitlenebilir üst kapak.

- K.D.A.K POLYETHYLEN maddeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kutunun imalatına granül(hurda) malzemesi kullanılmaz.

- Kutunun rengi koyu sarı, kapak kırmızı olmalıdır.

- Kutu üzerinde kuvvet uygulanıp ezildiğinde kırılma olmamalıdır.

- Kutunun hacmi 5 litre olmalıdır.

- Kutunun kalınlığı: 0.5 mm olmalıdır.

- Kutunun 2 tarafında kabartma olarak "Tıbbi Atık Kutusu" yazısı ve tıbbi atık amblemi olmalıdır.

- Kutunun üzerinde ¾ doluluk çizgisi kabartma şeklinde belli olmalıdır.

- ¾ doluluk çizgisi üzerinde "Bu Çizgiye Kadar Doldurunuz" ikaz yazısı kutunun 4 tarafına kabartma olarak yazılı olmalıdır.

- Kutunun ağzında iğne uçlarını çıkartabilmek için iki farklı şekilde çentik olmalıdır. Çentikler "U" ve "V" şeklinde olmalıdır.

- Kapak kutunun üzerine bağlantılı olmalı ve kutudan ayrılmamalıdır. Kutu ¾ dolunca iç kapak kolayca kapatılabilecek şekilde olmalıdır.